## Záradék
Elektromos munkák
A munka leírása:
Hajdúhadház, Dr Földi János u. 13914/80 hrsz.
Kiskapacitású vágóhíd és húsfeldolgozó építése
Elektromos kiviteli munkáihoz
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 65 | m
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.4.1-0110216 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső 16 mm, Kód: GPVC16 | 85 | m
2 | 71-001-1.4.1-0110224 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső 25 mm, Kód: GPVC25L | 32 | m
3 | 71-001-5.1.2.1.5-0541115 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méretig, DN 90 ACO FRÄNKISCHE Kabuflex R kábelvédő cső nagysűrűségű polietilénből, 50 m-es tekercsben, behúzózsinórral, | 8 | m
fekete, DN 90, Ø 90/76, Rend.szám: 562.10.090
4 | 71-001-5.1.2.2.2-0541116 | Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, nagysűrűségű polietilénből, 50 m-es tekercsben, | 7 | m
behúzózsinórral, fekete, DN 110, Ø 110/94, Rend.szám: 562.10.110
5 | 71-001-11.2.1-0121303 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HYDRO-THERM beltéri ACIDAX elágazó doboz, szerelt, Kód: AC SZER | 98 | db
6 | 71-001-16-0291113 | Tömszelence elhelyezése bármely anyagból, bármely méretben HYDRO-THERM tömszelence műanyagból, anyával 13.5 mm, Kód: PM 13.5K | 392 | db
7 | 71-001-24.1.1-0533534 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 32x20 mm, fedéllel, válaszfal nélkül (Kat.szám:030017) | 86 | m
8 | 71-001-100-0000103 | W3/60-100 kábeltálca sarokidomokkal, tartó és függesztő elemekkel kompletten | 78 | m
9 | 71-001-100-0000105 | W3/60-200 kábeltálca sarokidomokkal, tartó és függesztő elemekkel kompletten | 23 | m
10 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2(zöld/sárga) PannonCom-Kábel | 82 | m
H07V-K 450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
11 | 71-002-1.3-0213016 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2(zöld/sárga) | 54 | m
PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x16 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
12 | 71-002-21.1-0217092 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 8 | m
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
13 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 642 | m
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
14 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 685 | m
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
15 | 71-002-21.1-0221541 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 48 | m
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
16 | 71-002-21.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 120 | m
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
17 | 71-002-21.2-0221564 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel | 58 | m
NYM 300/500V 5x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
18 | 71-002-52.6-0337043 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m PannonCom-Kábel NAYY-J 0,6/1 kV 4x150 mm2 | 70 | m
19 | 71-002-84-0417011 | Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm | 0.7 | 100 m
20 | 71-002-55.4-0336651 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x25 mm2 | 8 | m
21 | 71-002-55.6-0336657 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 2,5-5,000 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x70 mm2 | 8 | m
22 | 71-005-1.1.2.2.2-0545144 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Forix IP44 falon kívüli kétpólusú kapcsoló 10 AX - 250 V~ szürke | 21 | db
(Kat.szám:782386)
23 | 71-005-1.1.2.5.2-0545164 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A alternatív (váltó) kapcsolók vízmentes IP 44, IP 54, IP 55 LEGRAND Forix IP44 falon kívüli kettős váltókapcsoló 10 | 12 | db
AX - 250 V~ szürke (Kat.szám:782381)
24 | 71-005-1.11.2.1.1-0545197 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Forix IP44 fk 2P+F földelt csatlakozóaljzat, 16A, csapófedéllel, | 33 | db
gyv, szürke (Kat.szám:782393)
25 | 71-005-100-0000110 | III.P+N+F 16A ipari dugaszoló aljzat falra szerelve IP44 | 4 | db
26 | 71-007-11.2.1.2-0313632 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 4 | db
27 | 71-007-11.2.1.3-0313721 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM1-32-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 6 | db
28 | 71-009-100-0000001 | F jelű főelosztó a GE-3 jelű terv szerint, feliratozva, bekötve ÉV rendszerbe bekötve, beüzemelve | 1 | db
29 | 71-009-100-0000002 | F jelű főelosztó a GE-4 jelű terv szerint, feliratozva, bekötve ÉV rendszerbe bekötve, beüzemelve | 1 | db
30 | 71-009-100-0000002 | Kaedra 13180 típ. Csatlakozó egység, benne: FI 25A, 30mA, IV.P. áramvédő kapcsoló, 5 db C16A kismegszakító, 1 db IIIP:+N+F 16A ipari dugaszoló aljzat, II.db IIP+F dugaszoló aljzat, feliratozva, bekötve ÉV rendszerbe bekötve, beüzemelve | 5 | db
31 | 71-010-100-0000201 | PRELUX-136-LED típ. víztiszta burás (IP 65) védett kivitelű, fénycsöves lámpatest 1x18W LED csővel, mennyezetre szerelve | 38 | db
32 | 71-010-100-0000202 | PRELUX-236-LED típ. víztiszta burás (IP 65) védett kivitelű, fénycsöves lámpatest 2x18W LED csővel, mennyezetre szerelve | 16 | db
33 | 71-010-100-0000203 | PRELUX-258-LED típ. víztiszta burás (IP 65) védett kivitelű, fénycsöves lámpatest 2x25W LED csővel, mennyezetre szerelve | 7 | db
34 | 71-010-100-0000330 | UP-AL 12 típ. 12W, 1080Lumen, 4000K, IP54 védettségű LED lámpatest beépített jelenlét érzékelővel, mennyezetre vagy oldalfalra szerelve | 9 | db
34 | 71-010-100-0000231 | UP-AL 18 típ. 12W, 1500Lumen, 4000K, IP54 védettségű LED lámpatest beépített jelenlét érzékelővel, mennyezetre vagy oldalfalra szerelve | 19 | db
35 | 71-010-100-0000303 | STREET-L-136 típ 1x36W-os térvilágítási lámpatest 85 fokos falitartóra szerelve, falitartóval és fényforrással együtt | 1 | db
36 | 71-011-6.1.2.1.1-0146302 | MAS LEDtube 1200mm 18W 840 T8 típ. LED cső | 70 | db
37 | 71-011-6.1.2.1.1-0146302 | MAS LEDtube 1500mm 25W 840 T8 típ. LED cső | 14 | db
38 | 71-013-5.5.1-0523204 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 16 mm horg.köracélból 4 méter hosszú | 1 | db
39 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 120 | mp*
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0