## Sheet1
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ
A
HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. hrsz.: 13914/80
ÉPÍTÉSÉNEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI MUNKÁIHOZ
[7 empty] | anyag |  | munkadíj
Gázszerelés | [9 empty] | Ft
Központi fűtés szerelés | [9 empty] | Ft
Víz - Csatorna szerelés | [9 empty] | Ft
Szellőzés | [9 empty] | Ft
Ft
Összesen | [8 empty] | Ft
ÁFA |  |  |  | 27 |  | % |  |  | Ft
Mindösszesen | [8 empty] | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 1/0. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [8 empty] | 1 |  |  |  | Gázszerelés
Házi gáznyomásszabályozó-mérőállomás szerelése előkertbe,
betonozással, próbanyomással,
külön tételben kiírt gáznyomás-szabályozó, gázmérő, belépő
oldali elzáró szerelvény és KPE-acél összekötővel,
Közeg: földgáz, PB-gáz
Közeghőmérséklet : 0°C + 30°C
Környezeti hőmérséklet: -20°C + 40°C
Az állomás telepítéséhez használható csövek:
KPE cső: PE 80G-SDR11
MSZ EN 7908/2 P 10 - DIN EN 8074/8075
Beszerelhető gázmérő: G4 - G6 típusok
FÁROSZ típus család,
Q(max.) = 10 m3/h földgáz,
beszerelhető szabályozó: KHS-2 család, EKB-10 család
1 | ./ | 54-497-011-001-02-11102 |  | FÁROSZ alépítmény Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
2 | ./ | 54-497-011-002-02-11102 |  | FÁROSZ NY.G.SZ.-1M felépítmény Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége
nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú
PE gáznyomócső, PE 80 anyagú
MSz EN 1555
SDR 11, MOP=8 bar
3 | ./ | 54-331-005-040-02-31631 |  | 32 x 3.0 mm PE80G032X3EN200S Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 50 | m | D: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
KPE/acél összekötővel készülő, fali felállás
4 | ./ | K-tétel |  | 1˝/32
|  |  |  | 2 | klt | D: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték,
hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0
(MSZ 120-2:1982 A 37),
szabadon szerelve,
gázcsőbilinccsel
5 | ./ | 81-311-103-003-01-11101 |  | 3/4"
|  |  |  | 3 | m | D: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
6 | ./ | 81-311-104-004-01-11101 |  | 1"
|  |  |  | 16 | m | D: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Hegesztett tömszelencés gömbcsap kézikarral,
belső menettel, felszerelve,
szénacélból
MSG. WELDHAHN típusú, 3.240 sz. - PN 40
7 | ./ | 82-121-203-003-01-27111 |  | 3/4" Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 1/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [7 empty] | 2 |  |  | Gázszerelés
Fali, kondenzációs kombi gázkazán,
elektronikus gyújtással, NTC szondás hőfok
ellenőrzéssel, biztonsági szerelvényekkel,
modulációs ventilátorral és keringtető szivattyúval,
füstgázelemző csonkkal,
felszerelve és bekötve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
HAJDÚ gyártmányú, Hajdú HGK típusú,
hatásfok: ****
8 | ./ | 82-332-622-024-21-31102 |  | HGK-Smart 28 jelű, 28,0 kW telj. Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Függőleges tetőátvezető rendszer,
felszerelve,
HAJDÚ forgalmazású
9 | ./ | 82-952-001-001-39-61103 |  | fekete színben
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Hosszabbító cső, koncentrikus,
felszerelve,
HAJDÚ forgalmazású
10 | ./ | 82-901-021-010-39-61104 |  | átm. 60/100mm, 1,0 m hosszú
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Tetőszigetelő gallér,
felszerelve,
HAJDÚ forgalmazású
11 | ./ | 82-911-013-002-39-61111 |  | magastetőhöz
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Egyenes idom vizsgálónyílással,
felszerelve,
HAJDÚ forgalmazású
12 | ./ | 82-903-021-001-39-61122 |  | átm. 60/100mm, 0,3 m hosszú
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Egyenes idom mérőcsonkkal,
felszerelve,
HAJDÚ forgalmazású
13 | ./ | 82-904-021-001-39-61124 |  | átm. 60/100 mm
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével
kapcsolatos költségek,
kéményseprő szakvélemény
14 | ./ | 82-999-331-001
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 2/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [7 empty] | 3 |  |  |  | Gázszerelés
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája
15 | ./ | 82-999-311-001
|  |  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági nyomáspróbája
16 | ./ | 82-999-311-002
|  |  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája
17 | ./ | 82-999-311-003
|  |  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítése
18 | ./ | 82-999-321-001
|  |  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
átadási eljárás lefolytatása
19 | ./ | 82-999-321-002
|  |  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
kezelési utasítás készítése
20 | ./ | 82-999-321-003
|  |  |  | 4 | óra | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
kezelésre vonatkozó kioktatás
21 | ./ | 82-999-321-004
|  |  |  | 4 | óra | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartószerkezeten, állványzaton,
22 | ./ | 47-401-004-001-05-91180 |  | könnyű rozsdásodás esetén
|  |  |  | 19 | m | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
Supralux Koralkyd alapozófestékkel
23 | ./ | 47-424-002-001-05-12150 |  | fehér
|  |  |  | 19 | m | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 3/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [6 empty] | 4 |  |  | Gázszerelés
Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
Supralux Astralin zománcfestékkel
24 | ./ | 47-444-002-009-05-12510 | sárga
|  |  | 19 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és
tartóvason, sormosdó állványzaton,
Supralux Astralin zománcfestékkel
25 | ./ | 47-464-002-009-05-12510 | sárga
|  |  | 19 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban. A kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával
dúcolás nélkül
2,0 m2 szelvényig
26 | ./ | 21-315-001 | I-II. osztályú talajban
|  |  | 20 | m3 | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül
a vezeték felett és mellett
27 | ./ | 21-319-001 | 50 cm vastagságig
|  |  | 8 | m3 | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
a vezetéket környező
28 | ./ | 21-319-002 | 50 cm-en túli szelvényrészben
|  |  | 8 | m3 | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Talajjavító réteg készítése,
vasútépítésnél
homokos kavicsból
29 | ./ | 21-621-001-001-01-00005 | NHK
|  |  | 4 | m3 | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Összesen:
Ft
Ft
Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 4/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [6 empty] | 1 |  |  | Központi fűtés szerelés
Alumíniumbetétes, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték,
hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra,
a csővégek préskötéses oldhatatlan kapcsolásával,
szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
VALSIR Pexal típusú
PEXAL EASY idomokkal
1 | ./ | 81-514-002-016-43-31015 | átm. 16 x 2,0 mm H-0-16x2 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 244 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
2 | ./ | 81-514-002-018-43-31015 | átm. 18 x 2,0 mm H-0-18x2 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 30 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
3 | ./ | 81-514-003-020-43-31015 | átm. 20 x 2,0 mm H-0-20x2 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 18 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
4 | ./ | 81-514-004-026-43-31015 | átm. 26 x 3,0 mm H-0-26x3 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 78 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
5 | ./ | 81-514-005-032-43-31015 | átm. 32 x 3,0 mm H-0-32x3 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 25 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Gömbcsap sárgarézből, kézikarral
felszerelve,
MOFÉM-AHA típusú, gázipari és épületgépészeti
felhasználásra, kék fogantyúval
külső-belső menettel, toldattal
6 | ./ | 82-121-204-004-31-37118 | 1"
|  |  | 4 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Golyós ürítőcsap sárgarézből, felszerelve,
MOFÉM gyármányú
7 | ./ | 82-121-102-002-31-37132 | 1/2"
|  |  | 4 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Hőfokérzékelő,
felszerelve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
HAJDÚ forgalmazású
8 | ./ | 82-381-121-002-39-51102 | külső hőmérséklet mérésére
|  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Gumimembrános zárt tágulási tartály,
gyári tartozékokkal, felszerelve.
ZILMET típusú
9 | ./ | 82-461-102-025-76-75111 | 18 literes
|  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 1/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [7 empty] | 2 |  |  | Központi fűtés szerelés
Tartópánt
tágulási tartályok megfogásához,
falra felszerelve,
ZILMET gyártmányú
10 | ./ | 82-461-000-001-77-11111 |  | 8-25 literes tartályokhoz RX 7611000
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Gyorscsatlakozó szelep
avatatlan elzárás elleni biztosítással,
ürítő csonkkal, 10 bar/120°C,
felszerelve,
ZILMET gyártmányú, "SU" típusú
11 | ./ | 82-121-203-003-77-11121 |  | SU 3/4" x 3/4" RX 7613000
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Sapkás szelep
avatatlan elzárás elleni biztosítással,
ürítő csonkkal, 16 bar/120°C,
felszerelve,
REFLEX gyártmányú, "MK" típusú
12 | ./ | 82-121-205-005-77-11122 |  | MK 1 1/4" RX 6830300
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Indirekt fűtésű használati melegvíztároló
használati melegvíz tárolására és fűtésére,
beépített zománcozott csőkígyóval, tartály
belső zománcozással ellátva, magnézium
védőanóddal, hőmérővel, hőszigeteléssel
tartály 10 bar/95°C,
csőkígyó 16 bar/110°C,
felszerelve,
HAJDÚ gyártmányú, STA típusú, álló kivitelű
13 | ./ | 82-451-201-200-77-13101 |  | STA300C2sztea
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Acéllemez lapradiátor,
négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel,
DUNAFERR-LUX-uNI-BEK 11b típusú, 90/70/20°C,
egysoros kivitel, konvektorlemezzel, burkolattal
600 mm építési magassággal
14 | ./ | 82-612-111-040-11-13144 |  | 400 mm hosszúsággal, ht: 494 Watt Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 9 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
15 | ./ | 82-612-111-050-11-13144 |  | 500 mm hosszúsággal, ht: 618 Watt Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 5 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
16 | ./ | 82-612-111-060-11-13144 |  | 600 mm hosszúsággal, ht: 741 Watt Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 2/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [9 empty] | 3 |  |  | Központi fűtés szerelés
17 | ./ | 82-612-111-080-11-13144 |  | 800 mm hosszúsággal, ht: 988 Watt Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
DUNAFERR-LUX-uNI- DK 22 típusú, 90/70/20°C,
kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel
600 mm építési magassággal
18 | ./ | 82-612-121-040-11-13174 |  | 400 mm hosszúsággal, ht: 899 Watt Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 5 | db | D: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
19 | ./ | 82-612-121-050-11-13174 |  | 500 mm hosszúsággal, ht:1124 Watt Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
20 | ./ | 82-612-121-060-11-13174 |  | 600 mm hosszúsággal, ht:1349 Watt Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
21 | ./ | 82-612-121-080-11-13174 |  | 800 mm hosszúsággal, ht:1798 Watt Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
900 mm építési magassággal
22 | ./ | 82-612-121-120-11-13175 |  | 1200 mm hosszúsággal, ht:3680 Watt Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz,
felszerelve.
(A felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza),
DUNAFERR-LUX-uNI típusú radiátorhoz
2 db felfüggesztővel
23 | ./ | 82-612-000-600-11-13191 |  | 600-as radiátorhoz
|  |  |  | 26 | db | D: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Termosztatikus érzékelőfej,
felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása,
DANFOSS gyártmányú, RA típusú,
gőz töltetű, korlátozható vagy rögzítető beállítású,
fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel
beépített érzékelővel, KLAPP csatlakozás
24 | ./ | 82-652-211-011-21-51011 |  | RA-2980 5-26°C 013G2980
|  |  |  | 26 | db | D: | 600 |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtőtestszelep Ms 58 sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
felszerelve,
DANFOSS gyártmányú, RA- N típusú,
kézi előbeállítási lehetőség 14 fokozatban,
kvs tartomány: 0,04-1,40 m3/h
sarok kivitelben
25 | ./ | 82-651-102-002-21-51212 |  | 1/2" 013G0033
|  |  |  | 26 | db | D: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 3/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [7 empty] | 4 |  |  | Központi fűtés szerelés
Fűtőtestcsavarzat sárgarézből, nikkelezett kivitelben,
visszatérővezetékbe felszerelve,
DANFOSS gyártmányú, RLV típusú,
beszabályozási, elzárási, töltési-ürítési funkcióval
sarok kivitelben
26 | ./ | 82-656-102-002-21-51612 |  | 1/2" 003L0143
|  |  |  | 26 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Abszorpciós légleválasztó
Pall gyűrűs működéssel,
felső légtelenítővel, max. 120°C-ig
és 10 bar nyomású zárt rendszerekhez,
felszerelve és rendszerbe bekötve,
FLAMCO gyártmányú,
menetes kivitelben
27 | ./ | 82-121-224-004-78-11201 |  | 1" FL 28021
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Iszapleválasztó
Pall gyűrűs működéssel,
leeresztőcsappal, fűtő- és
hűtőrendszerekhez,
max. 120°C-ig és 10 bar nyomásig,
felszerelve és rendszerbe bekötve,
FLAMCO gyártmányú, Clean típusú,
menetes kivitelben
28 | ./ | 82-121-224-004-78-11301 |  | 1" FL 28041
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtésszerelési munkák próbái,
próbafűtés, radiátorok beszabályozása
29 | ./ | 82-999-221-001 |  | - 23.260 W telj.-ig
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
kazánok,illetve hőközpont beüzemelése
30 | ./ | 82-999-231-001 |  | - 23.260 W telj.-ig
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
31 | ./ | 82-999-241-001
|  |  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
átadási eljárás lefolytatása
32 | ./ | 82-999-241-002
|  |  |  | 4 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 4/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [6 empty] | 5 |  |  | Központi fűtés szerelés
kezelési utasítás készítése
33 | ./ | 82-999-241-003
|  |  | 4 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
kezelésre vonatkozó kioktatás
34 | ./ | 82-999-241-004
|  |  | 4 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtésszerelési munkák próbái,
próbafűtés, radiátorok beszabályozása
35 | ./ | 82-999-222-002 | 23.261- 45.440 W telj.-ig
|  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
kazánok,illetve hőközpont beüzemelése
36 | ./ | 82-999-232-002 | 23.261- 45.440 W telj.-ig
|  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
37 | ./ | 82-999-241-001
|  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
kezelési utasítás készítése
38 | ./ | 82-999-241-003
|  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
kezelésre vonatkozó kioktatás
39 | ./ | 82-999-241-004
|  |  | 4 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Összesen:
Ft
Ft
Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 5/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [7 empty] | 1 |  |  | Víz - Csatorna szerelés
Körzeti szennyvízátemelő szivattyú cseréje vízmű előírása szerint
1 | ./ | K-tétel |  | Körzeti szennyvízátemelő szivattyú
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Külső csatornabekötés, élőrekötéssel, kompletten
2 | ./ | K-tétel |  | 160 PVC-KG, 22 m hosszban
|  |  |  | 1 | klt | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Külső vízbekötés, élőrekötéssel, kompletten
3 | ./ | K-tétel |  | PE80 SDR11 50x4,6 5 m hosszban
|  |  |  | 1 | klt | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Polyduct RVIZ 140/100/62 mászható vízóra akna
4 | ./ | K-tétel |  | Polyduct RVIZ 140/100/62
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Műanyag nyomócső földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú
PE víznyomócső, PE 80 anyagú
MSz EN 12201
SDR 11, PN 12,5 bar
5 | ./ | 54-331-006-050-02-31621 |  | 40 x 3.7 mm 80VSDR11040EN200K Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 70 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, gyorskötő csatlakozással,
PIPELIFE gyártmányú
PE külsőmenetes gyorskötő
MSz 7908, ISO 4427
PN 10 bar
6 | ./ | 54-338-006-055-02-32336 |  | átm. 40x1 1/4" PEMGA40X5/4"U Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Vízmérőhely készítése,
0,25 m horganyzott acélcsővel, 3 db horganyzott közcsavarral,
1 db horganyzott T idommal, 1 db AHA-MOFÉM bb gömbcsappal,
1 db tömlővéges AHA-MOFÉM ürítő gömbcsappal
7 | ./ | 82-111-104-004-00-00001 |  | 1" DN 25 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Lakásvízmérő,
sárgaréz hollandis csatlakozókkal,
hitelesítve, víznyomóvezetékbe szerelve,
MOM PRIMOM típusú
hidegvízre, natúr kivitelben
8 | ./ | 82-113-104-204-02-11111 |  | 7711 sz. DN 20- 1" 2,5 m3/h Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 1/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [6 empty] | 2 |  |  | Víz - Csatorna szerelés
Alumíniumbetétes, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték,
hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra,
a csővégek préskötéses oldhatatlan kapcsolásával,
szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel,
VALSIR Pexal típusú
PEXAL EASY idomokkal
9 | ./ | 81-514-002-016-43-31015 | átm. 16 x 2,0 mm H-0-16x2
|  |  | 100 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
10 | ./ | 81-514-003-020-43-31015 | átm. 20 x 2,0 mm H-0-20x2
|  |  | 150 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
11 | ./ | 81-514-004-026-43-31015 | átm. 26 x 3,0 mm H-0-26x3
|  |  | 40 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
12 | ./ | 81-514-005-032-43-31015 | átm. 32 x 3,0 mm H-0-32x3
|  |  | 80 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
13 | ./ | 81-514-006-040-43-31015 | átm. 40 x 3,5 mm H-0-40x3,5x5 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 20 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal
14 | ./ | 81-231-104-032-01-91011 | átm. 32 x 1,8 mm KAEM032/1M Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 20 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
15 | ./ | 81-231-105-040-01-91011 | átm. 40 x 1,8 mm KAEM040/1M Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 30 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
16 | ./ | 81-231-106-050-01-91011 | átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 30 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
17 | ./ | 81-231-107-063-01-91011 | átm. 63 x 1,9 mm KAEM063/1M Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 20 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
18 | ./ | 81-231-110-110-01-91011 | átm.110 x 2,2 mm KAEM110/1M Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 10 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 2/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [6 empty] | 3 |  |  | Víz - Csatorna szerelés
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon szerelve,
csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,
19 | ./ | 81-241-110-110-01-92011 | átm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S
|  |  | 60 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
20 | ./ | 81-241-111-125-01-92011 | átm.125 x 3,2 mm KGEM125/1M-S
|  |  | 30 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
21 | ./ | 81-241-112-160-01-92011 | átm.160 x 4,0 mm KGEM160/1M-S Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 170 | m | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Tokos műanyag idom beépítése gumigyűrűs toktömítéssel,
földárokba szerelve, a földmunka költsége nélkül,
PIPELIFE gyártmányú, KGA típusú
átfolyós tisztítónyílás,
KG-PVC anyagú
22 | ./ | 53-133-030-740-01-92651 | átm.315-125-125 mm
|  |  | 6 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Tokos műanyag idom beépítése gumigyűrűs toktömítéssel,
földárokba szerelve, a földmunka költsége nélkül,
PIPELIFE gyártmányú, KGA típusú
átfolyós tisztítónyílás,
KG-PVC anyagú
23 | ./ | 53-133-030-740-01-92651 | átm.315-160-160 mm Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 10 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Műanyag fedlap elhelyezése,
PIPELIFE gyártmányú,
fedlap zöldterületi tisztítónyiláshoz, KG-PVC anyagú,
terhelhetőség: 5 t
24 | ./ | 53-610-004-040-02-83121 | átm. 160 mm
|  |  | 3 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése
cementhabarcs rögzítéssel,
PIPELIFE gyártmányú, OV típusú,
nehézkivitelű záras öntöttvas fedlap teleszkópos KG csővel,
Terhelhetőség: 40t
25 | ./ | 53-610-005-070-02-83111 | átm. 315 mm F TEL 40 TS
|  |  | 13 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 3/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [8 empty] | 4 |  |  | Víz - Csatorna szerelés
Gömbcsap sárgarézből, kézikarral
felszerelve,
MOFÉM-AHA típusú, gázipari és épületgépészeti
felhasználásra, kék fogantyúval
kétoldalon belső menettel
26 | ./ | 82-121-203-003-31-37117 |  | 3/4"
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
27 | ./ | 82-121-204-004-31-37117 |  | 1"
|  |  |  | 4 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
28 | ./ | 82-121-202-002-31-37117 |  | 1/2"
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
29 | ./ | 82-121-205-005-31-37111 |  | 1 1/4" Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Vízszűrő,
menetes kivitelben, felszerelve,
F74C típusú, visszaöblíthető, műanyagházas
30 | ./ | 82-121-205-005-42-38102 |  | 1 1/4" F74C-11/4AA Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: | 67480 |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve
31 | ./ | 82-121-205-005-42-34111 |  | 1 1/4" 306007 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
32 | ./ | 82-121-203-003-42-34111 |  | 3/4" 306005 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Változó nyomású zárt tágulási tartály
a DIN 1988 alá nem tartozó ivóvízrendszerek,
valamint tűzivíz-, iparivíz- és padlófűtési
rendszerek részére, korrózióvédelemmel
ellátva, átöblítő és elzáró szerelvények nélkül,
60 litertől cserélhető zsákmembránnal,
4,0 bar légoldali előfeszítéssel, kék színben,
felszerelve,
REFLEX gyártmányú, "DE" típusú, 10 bar/70°C
33 | ./ | 82-461-101-018-77-11103 |  | DE 18 jelű, 18 literes RX 7303000
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Tartópánt
tágulási tartályok megfogásához,
falra felszerelve,
REFLEX gyártmányú
34 | ./ | 82-461-000-001-77-11111 |  | 8-25 literes tartályokhoz RX 7611000
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 4/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [7 empty] | 5 |  |  | Víz - Csatorna szerelés
Gyorscsatlakozó szelep
avatatlan elzárás elleni biztosítással,
ürítő csonkkal, 10 bar/120°C,
felszerelve,
REFLEX gyártmányú, "SU" típusú
35 | ./ | 82-121-203-003-77-11121 |  | SU 3/4" x 3/4" RX 7613000
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Sapkás szelep
avatatlan elzárás elleni biztosítással,
ürítő csonkkal, 16 bar/120°C,
felszerelve,
REFLEX gyártmányú, "MK" típusú
36 | ./ | 82-121-205-005-77-11122 |  | MK 1 1/4" RX 6830300
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Biztonsági szelepcsoport sárgarézből,
felszerelve.
SG160 típusú
37 | ./ | 82-122-204-044-42-36151 |  | 1" 6,0 bar Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel
2 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. falikoronggal,
2 db MOFÉM sarokszeleppel,
1 db MOFÉM 363 sz. leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú
bűzelzáró takaróelemmel
MOFÉM -Trend 150-0028-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel
38 | ./ | 82-211-912-122-01-11101 |  | 57x46,0 cm fehér 4163 01 01 sz.
|  |  |  | 4 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben
a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá
1 db műanyag öblítőtartállyal,
1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal,
1 db MOFÉM 206/ghs sarokszeleppel,
1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel,
1 db WC ülőkével,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
HIGIENIA műanyag öblítőtartállyal
mélyöblítésű kivitelben
39 | ./ | 82-213-911-111-01-11311 |  | alsó kifolyású,fehér 4031 00 01 sz.
|  |  |  | 3 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 5/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [8 empty] | 6 |  |  | Víz - Csatorna szerelés
ELEKTHERMAX gyártmányú, rozsdamentes acéllemez
nagykonyhai mosogató, állványzatra szerelve,
leeresztőszelepekkel, bűzelzáróval, felszerelve,
FM típusú, csepptálca nélkül
három medencés
40 | ./ | 82-821-113-037-14-15132 |  | FM 3770 700x700 mm Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 3 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Kiöntős mosdó rozsdamentes acéllemezből,
csaplyukkal, felszerelve, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval,
leeresztőszeleppel, bűzelzáróval,
1 db MOFÉM 1/2" orvosi csapteleppel
2 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. falikoronggal,
2 db MOFÉM 1182 sz. sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel
ELEKTHERMAX típusú
41 | ./ | 82-201-911-111-01-10111 |  | EMAX mosdó kiöntővel
|  |  |  | 10 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Egykaros mosogatócsaptelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben, lengőcsővel felszerelve,
MOFÉM-Eco Trend típusú
fali kivitelben
42 | ./ | 82-251-021-002-01-12025 |  | 159-0010-00 orvosi
|  |  |  | 10 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Falikút acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva, egy vagy két
csaplyukkal, felszerelve, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval,
leeresztőszeleppel, bűzelzáróval,
2 db MOFÉM 1/2" Kifolyószeleppel, tömlővéggel, légbeszívóval
2 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. falikoronggal,
2 db MOFÉM 1182 sz. sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel
bútorba szerelve,
LAMPART típusú
43 | ./ | 82-201-911-111-01-10111 |  | 206/RH sz.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Kifolyószelep,
sárgarézből, krómozott kiviteben, sárgaréz falirózsával,
felszerelve,
MOFÉM típusú
tömlővéggel, légbeszívóval
44 | ./ | 82-252-203-003-31-42213 |  | 162-0008-00 3/4"
|  |  |  | 22 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Szemzuhany rozsdamentes acéllemezből,
konzollal falra felszerelve.
45 | ./ | 82-217-211-002-55-57612 |  | BK 04052 típusú Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 6/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [7 empty] | 7 |  |  | Víz - Csatorna szerelés
ELEKTHERMAX gyártmányú, rozsdamentes acéllemez
nagykonyhai mosogató, állványzatra szerelve,
leeresztőszelepekkel, bűzelzáróval, felszerelve,
FM típusú, csepptálca nélkül
három medencés
46 | ./ | 82-821-113-037-14-15132 |  | FM 3770 700x700 mm Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Egykaros mosogatócsaptelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben, lengőcsővel felszerelve,
MOFÉM-Eco Trend típusú
fali kivitelben
47 | ./ | 82-251-021-002-01-12025 |  | 159-0010-00 orvosi
|  |  |  | 6 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Padlólefolyó műanyagból (PE),
függőleges kimenettel, szigetelő karimával,
kiemelhető vízbűzzárral, 8-80 mm-ig beállítható rácstartóval,
145x145 mm-es Klick-Klack nemesacél rácstartó kerettel,
138x138 mm-es nemesacél lefolyóráccsal,
60-84 l/perc lefolyóteljesítménnyel,
felszerelve,
HL3100 jelű, EN 1253 szerint
48 | ./ | 82-282-332-050-41-00604 |  | PE DN50/75/110 HL3100
|  |  |  | 3 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
ACO Egyrészes ipari padlóösszefolyó,
bordás, öntöttvas ráccsal, alsó, 110 csőcsatlakozással,
kivehető bűzzárral, szennyfogó kosárral
49 | ./ | K-tétel |  | EG-250
|  |  |  | 21 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DANFOSS termosztatikus HMV cirkulációs szelep
50 | ./ | K-tétel |  | MTCV
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vezetékrendszer fertőtlenítése
51 | ./ | 82-999-111-004
|  |  |  | 12 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
átadási dokumentáció készítés
52 | ./ | 82-999-121-001
|  |  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
átadási eljárás lefolytatása
53 | ./ | 82-999-121-002
|  |  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 7/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [6 empty] | 8 |  |  | Víz - Csatorna szerelés
kezelési utasítás készítés
54 | ./ | 82-999-121-003
|  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
kezelésre vonatkozó kioktatás
55 | ./ | 82-999-121-004
|  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
AC/ARMAFLEX típusú,
csőhéj
anyaga: szintetikus gumi
13,0 mm vastag
56 | ./ | 48-830-011-015-59-84130 | 15 mm átm. csővezetékre AC 13-015
|  |  | 100 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
57 | ./ | 48-830-011-022-59-84130 | 22 mm átm. csővezetékre AC 13-022
|  |  | 150 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
58 | ./ | 48-830-011-028-59-84130 | 28 mm átm. csővezetékre AC 13-028
|  |  | 40 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
59 | ./ | 48-830-011-035-59-84130 | 35 mm átm. csővezetékre AC 13-035 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 80 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
60 | ./ | 48-830-012-042-59-84130 | 42 mm átm. csővezetékre AC 13-042 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  | 20 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
ACO ECO-FPI NG4 B125 zsírfogó akna
61 | ./ | K-tétel | ACO ECO-FPI NG4 B125 zsírfogó akna
|  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
POLYDUCT típusú álló hengeres tartály, 25 cm földtakarással, zöldterületi
B400 fedlappal, kompletten
62 | ./ | K-tétel | 3000 literes
|  |  | 1 | klt | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban. A kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával
dúcolás nélkül
2,0 m2 szelvényig
63 | ./ | 21-315-001 | I-II. osztályú talajban
|  |  | 60 | m3 | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 8/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [6 empty] | 9 |  |  | Víz - Csatorna szerelés
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül
a vezeték felett és mellett
64 | ./ | 21-319-001 | 50 cm vastagságig
|  |  | 25 | m3 | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
a vezetéket környező
65 | ./ | 21-319-002 | 50 cm-en túli szelvényrészben
|  |  | 25 | m3 | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Talajjavító réteg készítése,
vasútépítésnél
homokos kavicsból
66 | ./ | 21-621-001-001-01-00005 | NHK
|  |  | 10 | m3 | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vezetékrendszer fertőtlenítése
67 | ./ | 82-999-111-004
|  |  | 24 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
átadási dokumentáció készítés
68 | ./ | 82-999-121-001
|  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
átadási eljárás lefolytatása
69 | ./ | 82-999-121-002
|  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
kezelési utasítás készítés
70 | ./ | 82-999-121-003
|  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
kezelésre vonatkozó kioktatás
71 | ./ | 82-999-121-004
|  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Összesen:
Ft
Ft
Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 9/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [8 empty] | 1 |  |  | Szellőzés
Kompakt hővisszanyerős szellőztető berendezés,
festett hő- és hangszigetelt készülékházzal, lemezes
hővisszanyerővel, szűrőkkel (elszívó és a befújt
levegő ágban), ventilátorokkal, fagyvédelmi szabályzóval a
frisslevegő ágban, komplett automatika elemekkel
(szabályzó+hőmérséklet érzékelő, fagyvédelmi termosztát, rúgós zsalumozgató
a frisslevegő ágban, ) villamos
vezérlőszekrénnyel, fekvő kivitelben, szellőztető
rendszerbe beépítve,
AIRVENT VERSO típusú
1 | ./ | K-tétel |  | CF 2300 U
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Spirálkorcolt könnyű lemezcső
horganyzott acélszalagból,
AIRVENT gyártmányú, SP-AIR típusú,
borda nélkül lv=0,50 mm
2 | ./ | 83-111-001-008-21-11202 |  | átm. 80 mm SP-AIR 080/0.5 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 6 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
3 | ./ | 83-111-001-010-21-11202 |  | átm. 100 mm SP-AIR 100/0.5-1000 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 6 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
4 | ./ | 83-111-002-012-21-11202 |  | átm. 125 mm SP-AIR 125/0.5-1000 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 12 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
5 | ./ | 83-111-002-016-21-11202 |  | átm. 160 mm SP-AIR 160/0.5-1000 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 12 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
6 | ./ | 83-111-003-020-21-11202 |  | átm. 200 mm SP-AIR 200/0.5-1000 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 30 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
7 | ./ | 83-111-003-025-21-11202 |  | átm. 250 mm SP-AIR 250/0.5-1000 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 12 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
borda nélkül lv=0,70 mm
8 | ./ | 83-111-004-032-21-11204 |  | átm. 315 mm SP-AIR 315/0.7-1000 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 50 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
9 | ./ | 83-111-005-040-21-11204 |  | átm. 400 mm SP-AIR 400/0.7-1000 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 1/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [7 empty] | 2 |  |  |  | Szellőzés
Könyökidom, préselt, 90°-os,
horganyzott acéllemezből,
utólagos tömítésre,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
AIRVENT gyártmányú, 01-KP90 típusú
10 | ./ | 83-113-021-008-21-12111 |  | NA 80 01.080-KP90 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
11 | ./ | 83-113-021-010-21-12111 |  | NA 100 01.100-KP90 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 17 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
12 | ./ | 83-113-022-012-21-12111 |  | NA 125 01.125-KP90 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 16 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
13 | ./ | 83-113-022-016-21-12111 |  | NA 160 01.160-KP90 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 6 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
14 | ./ | 83-113-023-020-21-12111 |  | NA 200 01.200-KP90 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Könyökidom, szeletes, 90°-os,
horganyzott acéllemezből,
utólagos tömítésre,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
AIRVENT gyártmányú, 03-K90 típusú
15 | ./ | 83-113-023-025-21-12112 |  | NA 250 03.250-K90 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
16 | ./ | 83-113-024-032-21-12112 |  | NA 315 03.315-K90 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 4 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Koncentrikus préselt szűkítő, csőből csőbe,
horganyzott acéllemezből,
utólagos tömítésre,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
AIRVENT gyártmányú, 19-C/CP típusú
17 | ./ | 83-113-021-011-21-12201 |  | NA 100/ 80 19.100/080-C/CP Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
18 | ./ | 83-113-024-092-21-12201 |  | NA 250/200 19.250/200-C/CP Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
19 | ./ | 83-113-023-064-21-12201 |  | NA 200/160 19.200/160-C/CP Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
20 | ./ | 83-113-023-062-21-12201 |  | NA 200/125 19.200/125-C/CP Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 2/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [7 empty] | 3 |  |  |  | Szellőzés
21 | ./ | 83-113-024-093-21-12201 |  | NA 315/250 19.315/250-C/CP Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Hengerített 90°-os egál T-idom,
horganyzott acéllemezből,
gumitömítéssel,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
AIRVENT gyártmányú, 58-T-G típusú
22 | ./ | 83-123-032-010-21-12552 |  | NA 100 58.100 EGÁL T-G Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Hengerített 90°-os egál T-idom,
horganyzott acéllemezből,
gumitömítéssel,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
AIRVENT gyártmányú, 58-T-G típusú
23 | ./ | 83-123-032-016-21-12552 |  | NA 160 58.160 EGÁL T-G Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Hengerített 90°-os T-idom,
horganyzott acéllemezből,
gumitömítéssel,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
AIRVENT gyártmányú, 58-T-G típusú
24 | ./ | 83-123-033-072-21-12662 |  | NA 200/ 100/ 200 58.200/100/200 T-G Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 8 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
25 | ./ | 83-123-033-112-21-12662 |  | NA 250/ 100/ 250 58.250/100/250 T-G Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
26 | ./ | 83-123-033-115-21-12662 |  | NA 250/ 160/ 250 58.250/160/250 T-G Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
27 | ./ | 83-123-032-042-21-12662 |  | NA 160/ 100/ 160 58.160/100/160 T-G Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 3 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
28 | ./ | 83-123-033-131-21-12662 |  | NA 315/ 100/ 315 58.315/100/315 T-G Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 5 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
29 | ./ | 83-123-034-132-21-12662 |  | NA 315/ 125/ 315 58.315/125/315 T-G Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 7 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
30 | ./ | 83-123-034-136-21-12662 |  | NA 315/ 200/ 315 58.315/200/315 T-G Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 3 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
31 | ./ | 83-123-034-138-21-12662 |  | NA 315/ 250/ 315 58.315/250/315 T-G Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 3/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [7 empty] | 4 |  |  |  | Szellőzés
32 | ./ | 83-123-034-134-21-12662 |  | NA 315/ 160/ 315 58.315/160/315 T-G Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 5 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
33 | ./ | 83-123-033-113-21-12662 |  | NA 250/ 125/ 250 58.250/125/250 T-G Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Végdugó SP-AIR csőbe
horganyzott acéllemezből,
gumitömítéssel,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
AIRVENT gyártmányú, 66-D/C-G típusú
34 | ./ | 83-123-012-016-21-12712 |  | NA 160 66.160-D/C-G Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
35 | ./ | 83-123-013-020-21-12712 |  | NA 200 66.200-D/C-G Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 3 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Kifúvófej SP-AIR csőre, hengerített,
horganyzott acéllemezből,
utólagos tömítésre,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
AIRVENT gyártmányú, 83-KF típusú
36 | ./ | 83-144-105-040-21-12761 |  | NA 400 83.400-KF Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Esővédő fix zsalu horganyzott acéllemezből,
horganyzott acéllemezből készült kerettel,
10x10 mm-es dróthálóval, felszerelve,
AIRVENT YL típusú
37 | ./ | 83-251-212-043-21-10051 |  | YL- 400- 400 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Egyenes hangcsillapító kör keresztmetszetű légcsatorna
hálózatba építhető kivitelben, horganyzott acéllemezből
készült belső perforált lemezzel, horganyzott acél spirálkorcolt
csőből készült köpennyel, idomtűréses csatlakozó csonkokkal,
felszerelve,
AIRVENT CD50 típusú,
50 mm vtg. üveggyapot szigeteléssel
38 | ./ | 83-311-114-031-21-21001 |  | CD50- 315- 900 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 1 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Korcolt lemezidom,
négyszög keresztmetszettel, tipizált kötésanyaggal,
külön tételben kiírt tartószerkezetre felszerelve,
PANOL gyártmányú, horganyzott acéllemezből, MEZ peremmel
I. kivitelben
39 | ./ | 83-132-111-011-01-41022 |  | 0,60 mm vtg. lemezből Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 5 | m2 | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 4/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [8 empty] | 5 |  |  | Szellőzés
Idomkapcsoló, hengerített,
horganyzott acéllemezből,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
AIRVENT gyártmányú, 75-M típusú
40 | ./ | 83-113-022-010-21-12733 |  | NA 100 75.100-M Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 6 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
41 | ./ | 83-113-022-012-21-12733 |  | NA 125 75.125-M Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 42 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
42 | ./ | 83-113-022-016-21-12733 |  | NA 160 75.160-M Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 24 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
43 | ./ | 83-113-023-020-21-12733 |  | NA 200 75.200-M Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 5 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
44 | ./ | 83-113-023-025-21-12733 |  | NA 250 75.250-M Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 7 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
45 | ./ | 83-113-024-032-21-12733 |  | NA 315 75.315-M Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 30 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
46 | ./ | 83-113-025-040-21-12733 |  | NA 400 75.400-M Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 2 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Elszívó légszelep festett acéllemezből, központi menetes
orsón mozgatható teljesen zárt szeleptányérral, ellenanyával,
rúgóacélból készült rögzítőkörmökkel, felszerelve,
AIRVENT KV típusú
47 | ./ | 83-224-101-008-21-25231 |  | KV- 80 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 3 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
48 | ./ | 83-224-101-010-21-25231 |  | KV- 100 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 6 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
49 | ./ | 83-224-101-012-21-25231 |  | KV- 125 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 5 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
50 | ./ | 83-224-101-016-21-25231 |  | KV- 160 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 8 | db | D: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 5/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [7 empty] | 6 |  |  |  | Szellőzés
Befúvó légszelep festett acéllemezből, központi menetes
orsón mozgatható homorú szeleptányérral, ellenanyával,
elfordítható bajonettzáras rögzítésre, külön tételben kiírt
rögzítőhüvelyhez, felszerelve,
AIRVENT TSO típusú
51 | ./ | 83-224-101-010-21-25236 |  | TSO- 100 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 9 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
52 | ./ | 83-224-101-012-21-25236 |  | TSO- 125 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 7 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
53 | ./ | 83-224-101-016-21-25236 |  | TSO- 160 Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 6 | db | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái
és beszabályozása,
vezetékrendszer tömörségi vizsgálata
54 | ./ | 83-991-001-001
|  |  |  | 12 | óra | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
szabályzó szerkezetek beszabályozása
55 | ./ | 83-991-001-002
|  |  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
légkezelő központok (klímák) üzempróbái és
beszabályozása
56 | ./ | 83-991-001-003
|  |  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása
és próbaüzeme
57 | ./ | 83-991-001-004
|  |  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
58 | ./ | 83-991-011-001
|  |  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
átadási eljárás lefolytatása
59 | ./ | 83-991-011-002
|  |  |  | 8 | óra | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
kezeléssel kapcsolatos kioktatás
60 | ./ | 83-991-011-004
|  |  |  | 4 | óra | D: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 6/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD Hajdúhadház, Dr. Földi János u. | [7 empty] | 7 |  |  | Szellőzés
Függesztőszerkezet univerzális függesztőszalagból,
felszerelve,
kör keresztmetszetű csővezetékhez
61 | ./ | 83-813-011-001-15-11501 |  | 100- 200 mm átm.között
|  |  |  | 20 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
62 | ./ | 83-813-012-002-15-11501 |  | 201- 400 mm átm.között
|  |  |  | 30 | db | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Épületgépészeti és ipari csővezeték, készülék és berendezési tárgy
szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén, vagy
poliuretán anyagú lemezzel,
öntapadó szalag felerősítéssel és felület folytonosítással
AC/ARMAFLEX típusú,
öntapadó tekercselt lap
anyaga: szintetikus gumi
63 | ./ | 48-830-211-009-59-84011 |  | 9 mm vastag Vagy ezzel egyenértékű.
|  |  |  | 80 | m2 | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[6 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Összesen:
Ft
Ft
Ft
Elektronikus igazoló kód: 0 - 7/26. oldal
Készült 2017.04.12-én a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 23.0 Terv * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *