## Összesítő
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Hajdúhadház, Bocskai tér 1. |  | Kelt: 2019 Április
Hajdúhadház, Hrsz.:13914/85
alatti ingatlanon Hűtőház
kivitelezése
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1.1 Építészeti költségek |  | 0 | 0
1.2 Hűtő gépészet költségek |  | 0 | 0
1.3 Elektromos költségek |  | 0 | 0
1.4 Csapadék víz |  | 0 | 0
1.5 Gépészet |  | 0 | 0
1.6 Szennyvíz |  | 0 | 0
1.7 Útépítési költségek |  | 0 | 0
1.8 Vízellátási költségek |  | 0 | 0
1.9 Napelem költségek |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Építészet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Zsaluzás és állványozás
1 | 15-002-1.2.1 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 3 m magasságig | 102 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Irtás, föld és sziklamunka
1 | 21-002-1.1 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig (min 25 cm vastagság) | 250 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig | 76 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-7.1.5.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 150,1-250,0 m² között, 5,5 m mélységig | 319 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-004-5.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 663 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-001-6.1 | Fa irtás gép erővel, kiszedés, tövek átmérője 30 cm-ig A kitermelt anyag felrakása, darabolása, és elszállítása kijelölt helyre (20-30 db fa) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-008-2.1.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% | 332 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-008-2.1.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% | 133 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása max. 1000 m távolságig, talajosztály I-IV. | 468 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
Síkalapozás
1 | 23-003-2-0232210 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal | 76 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka
1 | 31-001-1.2.2-0220621 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, B 60.50 12 mm | 4 | t | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-021-1.3.1-0232110 | Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszetig C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton | 11 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal
3 | 31-030-2.3.1 | Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból, 15-25 cm vastagságig, betonszivattyús technológiával, C25/30 - XC2 - 16 képlékeny konzisztenciájú betonból, szálerősítésű vegyszeres kötés, acélhajas, 25 cm vtg. | 588 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-030-11.3.1.1.1-0121110 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé | 40 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
5 | 31-030-11.3.1.1.2-0121110 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagság felett, 10 cm | 663 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
vastagságban, C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
6 | 31-030-15.1-0600050 | Lábazat burkolat cementsimítással 2 cm vastagságban, fasimítóval eldolgozva Hs60-c, simító, cementhabarcs | 26 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Fém és könnyű épületszerkezet
1 | 34-001-1.1.2 | Épület-acélváz szerelése tömör szerelvényekből, 20,01-30,0 kg/m² tömeg között Első és másodlagos szerkezet | 23 | t | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 34-002-1.2.2-0114334 | Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, teherhordó vázszerkezet gerendáira terítve, önfúró csavarokkal rögzítve, 10,0 m²/db táblaméretig, 32-45 mm hullámmagasságú filcbevonatos tetőprofilból POLMETÁL TH35/214/1070 trapézlemez antikondenz filc | 758 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
belső bevonattal Lv=0,5 mm Z 275 g/m²+RALst.35 µm matt PE,TH35 0,5 RALst Matt/ANT
3 | 34-003-1.9-0114330 | Egyhéjú falburkoló rendszerek, 35 mm hullámmagasságú falprofilból POLMETÁL TH35/214/1070 trapézlemez Lv=0,5 mm Z 275 g/m²+RALst.25 µm PE,TH35 0,5 RALst | 501 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 34-003-21.1.1.6-0113585 | Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, poliuretán- vagy PIR hab szigeteléssel, 30-100 mm vastagság között, 100 mm vastagságban KINGSPAN KS 1150 TF 80 0,5/0,4 IPN falpanel horg.+25/20 µm polyester bevonat, | 1186 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
standard színben
Vakolás és rabicolás
1 | 36-002-4-1415917 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, tapaszolt felületre | 26 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-007-9.2-0415421 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201 | 26 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Szárazépítés
1 | 39-001-1.1.1.2-0123001 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, | 41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 0731-12520000
2 | 39-003-1.1.1.1.1-2210200 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. normál | 40 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, direkt függesztővel, Cikksz: 31307120
3 | 39-005-3.1.1-0120012 | Falburkolat készítése állítható kengyellel CD 60/27 profillal, 90 cm-es CD bordatávolsággal, bordák között kitöltő szigeteléssel, 1 rétegű gipszkarton borítással, kengyel távolság 3-6 cm között RIGIPS 1 rtg. normál RB 12,5 gipszkarton borítással | 80 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Hideg és meleg burkolatok készítése
1 | 42-011-1.1.2.1-0215098 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 960163 | 51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-011-1.1.2.2-0415537 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Baumacol Protect vízzáró vastagfólia, Cikkszám: | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
956523
3 | 42-011-2.1.1.2-0415537 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Baumacol Protect vízzáró vastagfólia, Cikkszám: 956523 | 9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-011-2.1.1.4.1-0215100 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Centro önterülő aljzatkiegyenlítő C35, 5-30 mm, Cikkszám: 956504 | 38 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42-012-1.1.2.1.1.3-0415533 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis | 51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38, max. 2.200 Ft/m2 nettó burkolólap áron számolva
6 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0415533 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Baumit Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis | 38 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
csemperagasztó fokozott igénybevételre, Cikkszám: 156202 Baumit Baumacol PremiumFuge, CG2 WA, flexibilis fugázóanyag, max. 8 mm-es fugákhoz, színes, Cikkszám: 961021-38 max. 2.400 Ft/m2 nettó
burkolólap áron számolva
7 | 42-022-2.1.2.1.1-0415533 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel Baumacol FlexUni, C2TE, flexibilis csemperagasztó, | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Cikkszám: 156202 Baumacol PremiumFuge CG2 WA 8 mm-ig, színes, Cikkszám: 961021-38
8 | 42-051-1.1.1.2.2.1-0221026 | Ipari padlóburkolat készítése, kül- és beltéri járófelületek, friss beton vagy esztrich járófelületre, cementbázisú szárazkeverékből, szórt ipari padlóburkolat, natúr és színes, nagy szilárdságú kopórétegként, ásványiszemcsés, 2-4 mm vastagság között, | 588 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
párazárással és fugakitöltéssel, Durocuring párazáró réteg, Durotop naturszürke színű kéregerősítő szárazhabarcs Hűtőház
Bádogozás
1 | 43-002-1.2-0144003 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 62 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-002-11.2-0144013 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből d 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-003-2.2.5-0149717 | Szegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, bármely kiterített szélességgel | 985 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Fa és műanyag szerkezet elhelyezése
1 | 44-011-1.1.1-0167443 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között Befelé nyíló bejárati ajtó felül hőszigetelt üveggel, 5 kamrás PVC (44/06) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
profil, mérete: 90 x 210 cm
2 | 44-011-1.1.1-0167444 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között Kifelé nyíló, bejárati ajtó alul felül hőszigetelt üvegezéssel, 5 kamrás PVC (44/01) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
profil, mérete: 180 x 210 cm
3 | 44-012-1.1.2.7.1-0221872 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétrétegű üvegezéssel, Argon gáztöltéssel, fix+bukó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ablak, fehér, 90 x 300 cm
4 | 44-012-1.1.2.7.1-0221873 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, SOLAR üvegezéssel, Argon gáztöltéssel, fix+bukó ablak, (44/08) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
fehér, 90 x 300 cm
5 | 44-012-1.1.2.7.1-0221874 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétrétegű üvegezéssel, Argon gáztöltéssel, bukó-nyíló (44/07) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ablak, fehér, 90 x 120 cm
6 | 44-012-1.1.2.7.1-0221877 | Műanyag beltéri nyílászárók, ajtó elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ökamrás profil, egyszárnyú, felül üveggel, fehér, 90 x 210 cm (44/02, 44/04) 44/04 ajtó felül stadurral, alul felül szellőzőráccsal. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 44-012-1.1.2.7.1-0221878 | Műanyag beltéri nyílászárók, ajtó elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ökamrás profil, egyszárnyú, felül üveggel, fehér, 75 x 210 cm (44/03) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 44-012-1.1.2.7.1-0221879 | Műanyag beltéri nyílászárók, ajtó elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ökamrás profil, kétszárnyú, tele stadúr ajtó, fehér, 180 x 210 cm (44/05) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos munka
1 | 45-003-16.2.1.2-0135658 | Ipari szekcionált kapu szerelése, hőszigetelt, meghajtással, acél kivitelben, Hörmann SPU F42 ipari szekcionált kapu, 2100x2400 mm, dupla falú, acéllamellás, RAL9002, Magas sínvezetéssel, WA300 DTH R integrált vezérléssel, biztosított kireteszeléssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45-003-16.2.1.2-0135659 | Ipari gyorsmozgású kapu szerelése, hőszigetelt, meghajtással, Hörmann gyorsmozgású kapu, 2100x2400 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 45-003-16.2.1.2-0135660 | Ipari szekcionált kapu szerelése, acél kivitelben, Hörmann FST MZ-1 OD ipari tolókapu, 1900x2300 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 45-003 | Sarokvédő hűtőházban, C profilból legyártva (62 m) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Felületképzés
1 | 47-000-1.21.4.1.1-0417972 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett | 149 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-011-15.1.1.1-0151171 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 | 149 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-023-1.1.1.2-0180020 | Tűzvédő vagy égéskésleltető mázolás, acélszerkezeten, 2 mm rétegvastagságig, 30 perc tűzállósági határérték esetén DUNAMENTI Polylack A oldószeres acélszerkezeti tűzvédő festék | 340 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-023-2.4-1142361 | Tűzvédő bevonatrendszerek védőbevonatai, átvonó zománccal Átvonó zománcfesték, fehér 100 | 340 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Szigetelés
1 | 48-002-1.1.1.1.1-0099073 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes alapozó | 385 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-002-1.3.1.2-0099009 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű | 385 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
hegesztéssel fektetve VILLAS EO-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastag, SBS-oxid DUO lemez
3 | 48-007-41.1.1.1.2-0093529 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel BACHL Nikecell EPS 100 standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm | 40 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-007-41.1.1.1.2-0113076 | Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT-N150 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, | 345 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
1000x500x150 mm
5 | 48-007-41.1.5.1-0101895 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) Rockwool Multirock 100 mm üveggyapot hőszigetelő paplan | 61.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-007-56.1.3.1-0113544 | Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű | 1216 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-010-1.4.2.1-0113368 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes és lépcsős él-képzésű, formázott homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett | 51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon AUSTROTHERM Expert Fix hőszigetelő lemez, 1250x600x100 mm
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Hűtés
KALANDER ÜZEM ÚJ RAKTÁR ÉP. HŰTÖTT TÁROLÓ GÉPÉSZET ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS | HAJDÚHADHÁZ HRSZ:………………………. HŰTŐHÁZ HŰTŐGÉPÉSZET ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS
s.sz. | Megnevezés | m.e. | menny. | any. Eár | díj e.ár | anyag | díj
1 | Bitzer agregát AS-4FE28Y kapcsoló szekrénnyel | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Léghűt.kondenzátor GCVC RD45 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Direkt Elpár. GACCRX40 | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kondenzátor nyom.szabályzó RANCO O16/17 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Lae digitális hűtés szab.AR1-5C24W-BG | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Castel mágnes szelep kompl.1078/4 | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Alco thermofejadagoló kompl. 10 kW/404A -10C | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Golyós szelep REFO 22 | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Hűtőközeg 404/A | kg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Sunsio hűtőgép észter olaj | l | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Danfoss nyom.kapcs.kompl. KP17W | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Danfoss nyom.kapcsoló kompl. KP 5-1 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Carly szűrőblokk koml.BCC/BCY 42 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Carly szárító szűrő kompl. | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Carly nézőüveg VCYL 28 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Szigetelt hűtéstechnikai rézcső idomokkal 6-16mm | fm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Szigetelt hűtéstechnikai rézcső idomokkal 20-28mm | fm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Ipari ezüst, folyató szer | kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | oxigén-dissous-nitrogén | klt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Sikla tartószerkezetek, gumis bilincsek,kötőelemek | kg | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Rugós rezgéscsillapító bak | db | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | fuvar-daru | klt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | nyomáspróbaq, vákuumolás, feltöltés | klt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | beüzemelés, beszabályozás, | óra | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | megvalósulási dokumentáció, sziv. Ellenőrzéssel | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | regisztrálás (klímavédelmi hatóság) | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Evaporatív előhűtő berendezés AD-30-H/050 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Villanyszerelés
Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételreHYDRO-THERM beltéri Mü II. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-II 16 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, aljzatba, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül, HYDRO-THERM beltéri Mü II. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 20 mm, Kód: MU-II 20 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, aljzatba, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-I 36 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Fém kábel és vezetékcsatorna elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 200 mm-ig ECCOVIL 62,50x40 mm horganyzott kábeltálca, perforált | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Fém kábel és vezetékcsatorna elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 200 mm-ig ECCOVIL 125x40 mm horganyzott kábeltálca, perforált | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM 300/500V 2x 1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM 300/500V 3x 1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 480 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM 300/500V 3x 2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 260 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM 300/500V 5x 2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 NYM 300/500V 5x 4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m NAYY-J 0,6/1 kV vörösréz kábel, 4x50 mm2 ek | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m NYY-J 0,6/1 kV vörösréz kábel, 4x25 mm2 ek | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, Raychem EPKT 0643 végelzáró 4x25mm1 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, Raychem EPKT 0643 végelzáró 4x50mm2 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x 1 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x 1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 4x 1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H07V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 H07V-U 450/750V 1x 4 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 H07V-U 450/750V 1x 6 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 H07V-U 450/750V 1x 10 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) UTP cat. 5. falikábel | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,35 kg/m-ig NYY-J 0,6/1 kV 7x1,5 mm3 | 105 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müdk 100 mm, Kód: 100-K | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
"A" jelű főelosztó, SCHRACK típusú szekrényből, terv szerint készre szerelve | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Fogyasztásmérő szekrény, CSATÁRI PVT szekrényből, készre szerelve, feliratozással, komplett, kábeles csatlakozáshoz, háromfázisú direktméréshez | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Mennyezet alá szerelve LED lámpatest 36W-os 5200 lm jav. tip. STAR LED 236 IP65 LED 5200 BZ (SIMOTRADE) | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Mennyezet alá szerelve LED lámpatest 45W-os 6500 lm jav. tip. STAR LED 258 IP65 LED 6500 BZ (SIMOTRADE) | 36 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Mennyezet alá szerelt LED lámpatest 41W-os 4000lm jav. tip. STM PLAST 228 LED 4000 VI (SIMOTRADE) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Mennyezet alá szerelt LED lámpatest 36W-os 5200lm jav. tip. STM PLAST 228 LED 5200 VZ (SIMOTRADE) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Mennyezet alá szerelt LED lámpatest 45W-os 6500lm jav. tip. STM PLAST 235 LED 6500 VZ (SIMOTRADE) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Tükör fölé szerelt LED lámpatest 9W-os jav. tip. SABRINA 9W LED 800lm II.s.+f. dug.aljzattal (SIMOTRADE) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 W-os mennyezetre szerelhető LED lámpatest IP20 1800 lm jav. Tip. STKBO-20 W (SIMOTRADE) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Oldalfali lámpatest E27 10 W-os kompaktcsővel jav. Tip. 2008/a | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest oldalfalra szerelve jav. tip. ST-EL20 8 W-os 1,5 h-s készenléti piktogrammal szm: 2,4 m. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest oldalfalra szerelve jav. tip. ST-EL65 8 W-os 1,5 h-s készenléti piktogrammal szm: 2,4 m. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest mennyezetre illetve oldalfalra szerelve jav. tip. ST-EL 20 8 W-os 1,5h-s készenléti piktogram nélkül | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Akkumulátoros biztonsági világítási lámpatest mennyezetre illetve oldalfalra szerelve jav. tip. ST-EL 65 8 W-os 1,5h-s készenléti piktogram nélkül | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Mennyezeti lámpatest 16 W-os, fényforrással jav. tip. BRIO 2 DBR 16 WH (GE) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 W-os LED reflektor jav. tip. CL 1808 FLOODLIGHT fehér mennyezet alá szerelve (COMPASS) | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 W-os LED reflektor jav. tip. CL 1808 FLOODLIGHT fehér mennyezet alá szerelve (COMPASS) | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
180º-os mozgásérzékelő mennyezet alá illetve kültéren lámpa alá szerelve jav. tip. JUNG ST kültéren IP54 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
360º-os jelenlérzékelő mennyezet alá illetve kültéren lámpa alá szerelve jav. tip. JUNG ST kültéren IP55 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
II. s. falon kívüli vízmentes kapcsoló 20 A-es jav.tip. KKMO-20- 6002 szm: 1,1 m. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
II. s. falon kívüli vízmentes kapcsoló jav. tip.: PLEXO 55 s (LEGRAND) | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
II. s. süllyesztett kapcsoló jav. tip. VALENA fehér, kiemelő kerettel (LEGRAND) | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Csillár süllyesztett kapcsoló jav. tip. VALENA fehér, kiemelő kerettel (LEGRAND) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Váltó süllyesztett kapcsoló jav. tip. VALENA fehér, kiemelő kerettel (LEGRAND) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Váltó falon kívüli vízmentes kapcsoló jav. tip. PLEXO 55s fehérl (LEGRAND) | 6 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0
II. s.+f. süllyesztett dug. aljzat jav. tip. VALENA fehér (LEGRAND) | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
II. s +f falon kívüli vízmentes dugaszoló aljzat jav. tip. PLEXO 55. s. (LEGRAND) | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Süllyesztett telefon illetve informatikai csatlakozó jav. tip. VALENA fehér, kiemelő kerettel 2xRJ45 (LEGRAND) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Dugaszolós csatlakozó tábla, terv szerint készre szerelve | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Gépészeti termosztátok, érzékelők bekötése | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Felfogórúd Ø16 mm-es köracélból | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, védőburkolat elhelyezése 40x40x5 mm L szelvényből 2 m hosszú | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal 16 mm köracélból 2 méter hosszú | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra GANZ KK GFK 3 fénykapcsoló bekapcsolási megvilágítás: 10...25 lx | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig Köracél 16 mm | 190 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kábeljelző szalag elhelyezése Műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm | 1.1 | 100 m | 0 | 0 | 0 | 0
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály | 81.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 81.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
1 egységes kaputelefon, 1 db lakáskészülékkel jav.tip. Codafon | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba, (horonyvésés külön tételben), DN 100 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2.2x2000 mm tokos végű, gumigyűrű tömítéssel | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Csapadékvíz elvezetés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Irtás, föld és sziklamunka
1 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig Nyílt árok 65 m3 + csőfektetés 42 m3 | 107 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 36 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-004-4.1.2-0120015 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza | 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-008-2.1.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 36 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
Közműcsatorna építés
7 | 53-001-31.4.3-0131724 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,7x5000 mm SN8, KGEM160/5M.SN8 | 21 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 53-001-31.4.5-0131744 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm csatornacső D 200 HPP | 33 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 53-005-1.1.1-0646125 | Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 80 cm-ig, 100 cm magasságig CSOMIÉP 80/50/9,5 szulfátálló aknakamra künet nélkül, fordítós | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 53-005-8.2.2.1-0641313 | Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, belső átmérő alul 80 cm, felül 50-60 cm AK 80/35/51,5/12 cm akna kúpelem, felső szűkítő, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 53-005-10.1-0646224 | Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 60/5 szintemelő gyűrű | 2 | db |  |  | 0 | 0
12 | 53-005-32.1-0235401 | Tisztítóakna D400 - D 200 - műanyag akna, teleszkópcső PIPELIFE elemekből , D 400/öv fedlappal | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | 53-007-1-0620020 | Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy köracélból Aknahágcsó köracélból 18 mm átmérővel Hvz 110, vízzáró cementhabarcs | 4 | db |  |  | 0 | 0
14 | 53-007-8.1.2-0410021 | Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzetalakú, téglalap alakú 40/40 - 48/48 cm méret között Öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 480 mm Hvz 110, vízzáró cementhabarcs | 2 | db |  |  | 0 | 0
15 | 53-008-2.3.2-0620020 | Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, három rétegben, 7,5 + 7,5 + 5,0 mm vastagságban Hvz 110, vízzáró cementhabarcs | 4 | m2 |  |  | 0 | 0
16 | 53-009-1.3 | Vízzárósági vizsgálat csatornában | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 53-051-1.1-0646001 | Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 20-30 cm árokfenék szélesség között CSOMIÉP TB 20/30/30 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával | 7 | m |  |  | 0 | 0
18 | 53-051-5.3-0646053 | Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 60 cm szélességben CSOMIÉP útpadka folyóka elem 40 cm széles,íves | 38 | m |  |  | 0 | 0
19 | 54-099-999-0000005 | Csatorna nyíltárkos geodéziai bemérése, dokumentálása | 60 | m | 0 |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Gépészet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Épületgépészeti szigetelés
1 | 80-001-1.3.2.1.1-0125623 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 13 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-18/13
2 | 80-001-1.3.2.1.1-0125624 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 22 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-22/13
3 | 80-001-1.3.2.1.1-0125625 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-28/13
Épületgépészeti csővezetékek szerelése
1 | 81-001-1.3.2.1.1.2.1-0327101 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 12-ig HENCO Standard | 13 | m | 0 | 0 | 0 | 0
többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, 10 bar 95 ℃, 16x2, Rendelési szám: 200-160212
2 | 81-001-1.3.2.1.1.2.2-0327103 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 15 HENCO Standard többrétegű | 22 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, 10 bar 95 ℃, 20x2, Rendelési szám: 100-200216
3 | 81-001-1.3.2.1.1.2.3-0327134 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 20 HENCO Standard többrétegű | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
PE-Xc/Al /PE-Xc cső 5 m-es szálban, 10 bar, 95 ℃, 26x3 mm, Rendelési szám: 05-260320
4 | 81-001-1.3.2.1.2.1.1-0326078 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig HENCO-szintetikus présidom | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
falikorong, belső menetes, rövid, 16x1/2", Rendelési szám: 2PK-1604KBP
5 | 81-001-1.3.2.4.5-0370471 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, vízellátási vezeték kiegészítő elemeinek felszerelése PIPELIFE RADOPRESS falikorong szerelő lemez 2 lyukas 100 mm | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
távolság, SI-DH100
6 | 81-002-3.2.1.2.2-0130982 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x1000 mm, KAEM040/1M | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-002-3.2.1.2.3-0130983 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 81-002-3.2.1.2.6-0130986 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x1000 mm, KAEM110/1M | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények
1 | 82-001-7.2.1-0110161 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bar, Kód: 163-0002-00
2 | 82-001-7.2.1-0110911 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-001-7.2.8-0722391 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény Flamco Prescor B 1/2" biztonsági szelep 6 bar, Rendelési szám: 27100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-001-7.4.1-0115544 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072008
5 | 82-001-7.4.2-0130605 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kód: 113-0034-00
6 | 82-004-1.3-0353215 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között HAJDU Z - 150 EK-1 zártrendszerű elektromos forróvíztároló, fali függőleges kivitelű, 150 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
literes tűzzománcozott acél tartállyal, aktív anódos védelemmel, kombinált biztonsági szeleppel, 1,8 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2112115113
7 | 82-009-1.1.1-0215021 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-009-2.1.2.1-0371175 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, előre elkészített támaszra vagy állványra, egymedencés Háztartási mosogató,Fali, térfogat: 47 liter,Fényezett felület,Kód:705050200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-009-5.1-0112781 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4191 60 01, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-009-6.1-0120091 | Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben OMNIA CLASSIC kézmosó, 53x23 cm, 7328 50 01, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-009-9.2.1-0371192 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben Zuhanytálca,Mélyhúzásos technológiával gyártva,Csiszolt felület,Kód:709040200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-009-11.1.2.1-0110201 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben BÁZIS porcelán laposöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4030 00 01, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-009-12.1-0371023 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Fehér ülőke,Állítható rozsdamentes kapcsok és csavarok,Fehér,Kód:709020200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-009-13.1-0337712 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag GEBERIT AP117 alacsonyra szerelhető falon kívüli öblítőtartály, alpin fehér, Cikkszám: 136.530.11.1 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-009-18.2-0326171 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés SCHELL kifolyószelep 1/2", kereszt fogantyúval, visszafolyásgátlóval, légbeszívóval, tömlővéggel, króm, Csz.: 03 417 06 99 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-009-19.2.1-0318261 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM TREND PLUS egykaros zuhanycsaptelep, kr. állítható fali zuhanytartóval, kézizuhannyal, kód: 153-1501-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-009-19.3.2-0318257 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM TREND PLUS egykaros mosdócsaptelep, 5 l/perc Eco perlátorral, ECO kerámia vezérlő, forr. elleni védelemmel, kr. leeresztősz. nélkül, kód: | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
150-1551-00
18 | 82-009-19.5.2-0318265 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep MOFÉM TREND PLUS álló mosogató csaptelep, forgatható alsó kifolyócsővel, kifolyócső 225mm, kód: 152-1551-02 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-009-21.1-0135291 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg
20 | 82-009-21.2-0135120 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-009-31.2-0110915 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-011-1.1.1.1.2-0240055 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 15 GEBO Variowater 1/2" inox bordáscső vízre, 4 m-es tekercs, A01-0001-0652 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-011-1.1.1.1.4-0240065 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 25 GEBO Variowater 1" inox bordáscső vízre, 5 m-es tekercs, A01-0001-0658 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-011-1.1.1.2.2-0240312 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, hollandis csatlakozás készítése, DN 15 GEBO 1/2" hollandi + tömítés vízre, A02-0010-0724 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-011-1.1.1.2.4-0240316 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, hollandis csatlakozás készítése, DN 25 GEBO 1" hollandi + tömítés vízre, A02-0010-0726 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-031-1.1.1.1.2-0557075 | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 25 BWT Europafilter RS 1" visszaöblíthető védőszűrő 3,5 m3/h | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szennyvíz elvezetés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Irtás, föld és sziklamunka
1 | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. - szakfelügyelet mellett | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig - nyílt árok építése | 45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 27 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-004-4.1.2-0120015 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza | 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-008-2.1.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% | 15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 27 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-011-1.2.1 | Kiszoruló fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. Elszállítás területen belül | 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
Közmű csatorna építés
1 | 53-001-31.4.3-0131724 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 160x4,7x5000 mm SN8, KGEM160/5M.SN8 | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 53-005-1.1.1-0646125 | Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 80 cm-ig, 100 cm magasságig CSOMIÉP 80/50/9,5 szulfátálló aknakamra künet nélkül, fordítós | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 53-005-5.1-0646203 | Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 80 cm belső átmérőig, bármely magassági mérettel CSOMIÉP 80/35/9,5 szulfátálló aknamagasító | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 53-005-8.2.2.1-0641313 | Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése, gumigyűrűs illesztéssel, belső átmérő alul 80 cm, felül 50-60 cm AK 80/35/51,5/12 cm akna kúpelem, felső szűkítő, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 53-005-10.1-0646224 | Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 60/5 szintemelő gyűrű | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 53-005-32.1-0235401 | Tisztítóakna D400 - D 200 - műanyag akna, teleszkópcső PIPELIFE elemekből , D 400/öv fedlappal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 53-007-1-0620020 | Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy köracélból Aknahágcsó köracélból 18 mm átmérővel Hvz 110, vízzáró cementhabarcs | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 53-007-5.3-0412251 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, D 600 nehéz - D 400 terhelési osztály kivitel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 53-008-2.3.2-0620020 | Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, három rétegben, 7,5 + 7,5 + 5,0 mm vastagságban Hvz 110, vízzáró cementhabarcs | 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 53-009-1.3 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 50 cm-ig | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 54-099-999-0000005 | Csatorna nyíltárkos geodéziai bemérése, dokumentálása | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Irtás, föld és sziklamunka
1 | 21-001-6.1 | Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig A kitermelt anyag felrakása és elszállítása kijelölt helyre | 2 | 10 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-002-2 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között - min. 25 cm vastagságig | 410 | m3 | 2.4 | 0 | 0 | 0
3 | 21-004-1.1.2 | Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,1-50,0 m Beszállítás kijelölt anyagnyerőhelyről - szállítás 10,0 km-en beülül. | 300 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-004-2.1.1 | Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. | 1630 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-004-3.1 | Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig | 300 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-004-4 | Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV. | 1000 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-004-4.1.2-0120015 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza | 156 | m3 | 3500 | 0 | 0 | 0
8 | 21-004-11 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával sík felületen talajosztály: I-IV. - út alatt | 1000 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-008-2.1.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% | 250 | m3 | 9.7 | 0 | 0 | 0
10 | 21-008-62 | Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél | 1000 | m2 | 2.4 | 0 | 0 | 0
Útburkolat alap és makadámburkolat
1 | 61-003-2.1-0710020 | Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-4 | 155 | m3 | 11000 | 0 | 0 | 0
Kőburkolat készítése
1 | 62-002-4-0610151 | Kiemelt és döntött ( K ) szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemekből Útszegélykő, 25/30/15 cm Kazincbarcika, C 12/15-16/FN | 130 | m | 1968 | 0 | 0 | 0
2 | 62-002-8-0610161 | Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, árok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből Útszegélykő, 40/20/16 , C 12/15-16/FN | 55 | m | 1539 | 0 | 0 | 0
3 | 62-003-8.1-0611401 | Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve, 10x20x6 cm-es méretű idomkővel 80 % szürke ; 20 % egyéb szín | 52 | m2 | 2664 | 0 | 0 | 0
4 | 62-003-12-0617381 | Térburkolat készítése 8 cm-es vastagsággal,bazaltzúzalékkal kisöpörve, 10x20x8 , 16x16x8 vagy 20x20x8 cm térkövekből 80 % szürke; 20 % egyéb szín | 750 | m2 | 3493 | 0 | 0 | 0
5 | 62-003-20 | Beton idomkő burkolat előkészítése, próbatömörítés | 800 | m2 | 4.9 | 0 | 0 | 0
6 | 62-002-8-0610151 | Járda szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, 100*25*5 cm hosszú előregyártott szegélyelemekből | 57 | m | 1624 | 0 | 0 | 0
Út és pályatartozékok
1 | 68-002-1-0451331 | Közúti jelző és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése, betonalappal, földmunkával, I-IV.osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonalappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es | 1 | db | 11593 | 0 | 0 | 0
2 | 68-003-1 | Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres /VIATEX/ festékkel, gépi jel | 5 | m2 | 1059 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Víz építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Felvonulási létesítmények
1 | 12-000-0 | Csatlakozási pont kiépítése biztosított anyaggal - szakfelügyelet mellett - a VÍZMŰ részéről | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Irtás, föld és sziklamunka
1 | 21-003-2.1.2 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. - szakfelügyelet mellett dúcolással | 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig | 118 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 64 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-004-4.1.2-0120015 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-004-11 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel kiegészítő kézi munkával sík felületen talajosztály: I-IV. - út alatt | 80 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-008-2.1.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% | 64 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85% | 54 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-011-1.2.1 | Fejtett kiszoruló föld és bontott vízmérő akna felrakása szállítóeszközre, elhelyezése területen belül. | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
Közműcsővezetékek és szerelvények
1 | 54-005-5.1-0110083 | PE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D 40 - 10bar | 98 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 98 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 54-016-8.1 | Csővezetékek tisztítása mosatással, DN 200 méretig | 98 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 54-016-87 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső átmérőig | 98 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 54-099-999-0000005 | Vízvezeték nyíltárkos geodéziai bemérése, dokumentálása | 98 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 54- | Vízmintavételi jegyzőkönyv engedélyhez | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények
1 | 82-002-3.2.1.3.2.4-0110505 | Vízmérő elhelyezése kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, hitelesítés nélkül (hitelesítést a beszerelés előtt célszerű elvégeztetni), házi vízmérő hidegvízre, DN 25 MOM mérő vízszintes beépítésre, a szükséges szerelvényekkel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Napelem
| Mennyiség (db) | Egység ár (Ft) | Összesen Nettó(Ft)
3,1 kW CSUN285-60p polikristály napelem 25 év teljesítmény garancia | 66 | 0 | 0
Hálózatba tápláló inverter (Growatt 5000UE) 5 év garancia +Wifi | 1 | 0 | 0
Hálózatba tápláló inverter (Growatt 30000TL3-S) 5 év garancia | 1 | 0 | 0
Tartószerkezet, tetősín, csavarok | 6 | 0 | 0
UV álló SOLAR kábel, csatlakozók, kábelvezetők, túl áram védelem, DC, AC oldalcsatlakozók, DC gyűjtőszekrény, AC gyűjtőszekrény, egyéb szerelési anyagok. Villámvédelem | 1 | 0 | 0
Santon tűzvédelmi leválasztó kapcsoló 4P DFS-14 | 1 | 0 | 0
Munkadíj, kiszállás, cölöpverés, szállás | 1 | 0 | 0
Tervezés, engedélyeztetés, teljes körű ügyintézés | 1 | 0 | 0
Munkanem anyag: |  |  | 0
Munkanem Díj: |  |  | 0