## Záradék
Ládi és Társa Bt.
4032 Debrecen, Füredi út 98.
Munka megnevezése: |  | Kelt: 2016.05.02.
Központi orvosi rendelő belső felújítás, korszerűsítés
Hajdúhadház, Hunyadi u. 1. hrsz.: 10001
épületgépészeti munkák
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
02 Víz-csatorna szerelés | 0 | 0
03 Gázszerelés | 0 | 0
04 Központi fűtés szerelés | 0 | 0
05 Szellőzés szerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 02 Víz-csatorna szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák
1 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból | 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
2 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-063-3.2.3 | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése
6 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 54-016-7.1-0000001 | Vízmintavétel, jegyzőkönyv készítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80 Általános épületgépészeti szerelés
9 | 80-001-1.3.1.1-0125702 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: S-PLUS-18 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 80-001-1.3.1.1-0125703 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: S-PLUS-22 | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 80-001-1.3.1.1-0125704 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: S-PLUS-28 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
12 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0327102 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
DN 15 RADOPRESS többrétegű cső tekercsben, 18x2 mm
14 | 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0327103 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
DN 15 RADOPRESS többrétegű cső tekercsben, 20x2 mm
15 | 81-001-1.3.2.1.1.1.3-0327104 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
DN 20 RADOPRESS többrétegű cső tekercsben, 26x3 mm
16 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x2000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
KAEM050/2M
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
17 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-000-3.1 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-000-3.11.3 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, elektromos hőtároló, 120 liter felett | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-000-4.2.8 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak szaniter szivattyúk víz-fűtés | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-001-6.2.8-0110804 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep Mofém kifolyószelep, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
162-0007-00
23 | 82-001-7.2.1-0110161 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-001-7.3.1-0110013 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Bojler kombinált szelep, 3/4" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-001-7.3.2-0130610 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
113-0026-00
27 | 82-002-1.1.2.1.1 | Vízmérőhelyek készítése szabadon, DN 15 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-002-2.1.1.1.1.1.1-0010001 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, lakásvízmérők, hidegvízre, szárazonfutó, egysugaras, DN 15 MOM PRIMOM hidegvízmérő, 1/2" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-002-2.1.1.2.1.1.1-0010011 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, lakásvízmérők, melegvízre, szárazonfutó, egysugaras, DN 15 MOM PRIMOM melegvízmérő, 1/2" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-004-1.4-0233021 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 200 liter felett HAJDU Z 200 TP álló forróvíztároló, 200 liter | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-008-3.1.3.3.1-0127740 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel, DN 15 Wilo-Star-Z NOVA nedvestengelyű cirkulációs szivattyú, használati melegvíz rendszerekhez, DN 15, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
menetes csatlakozással, PN10, 1~230V, C:4132760
32 | 82-009-1.1.1-0215021 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-009-5.1-0112631 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-009-19.8.1-0313101 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep MOFÉM Trend Plus orvosi mosdó csaptelep | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-009-21.1-0135007 | Padló alatti illetve falba építhető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL 300 padlószifon vízszintes kimenettel, 1 db oldalsó beömlési lehetőséggel, visszacsapó szelepes szifonbetéttel, 150x150 ráccsal, Terhelhetőség H (150 kg) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 82-009-31.1.1-0000021 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése HL21 bojler cseppszifon | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 82-009-31.2-0110915 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Mofém búraszifon leeresztőszeleppel, szemcseszórt, krómozott, Kód: 165-0027-00 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 82-016-1.2.1-0331770 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve Tükör, 60x40cm | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-016-2.1-0221001 | Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-BOX fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 82-016-3.1-0221011 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez, Rendelési szám: B&K 200040 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 03 Gázszerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
2 | 47-000-4.4.5.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-021-12.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-021-21.4.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-021-31.4.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése
6 | 54-016-5.1 | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
7 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110013 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1" simavégű | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
9 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-000-1.3.6 | Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények füstcsövek, cső és idomacél állványok | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-000-4.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó, konvektor, fali fűtő | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-001-7.4.2-0133081 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém Flexum gáz gömbcsap, 1"BB, nikkelezett, Kód: 113-0069-10 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-010-5.3.2-0345008 | Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítmény felett VAILLANT ecoTEC plus VU 656/4-5 E gázüzemű kondenzációs falikazán, zárt égésterű (80/100), | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15,0-69,9 kW, Cikkszám: 00 1000 4151
14 | 82-013-12-0320893 | Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos bekötés nélkül hőmérséklet-szabályozó VAILLANT calorMATIC 450 időjáráskövető szabályozó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-016-14.1.3-0241022 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 80/125 mm 1 db Tisztító könyök idom, 303217 2 db Koncentrikus cső 0,5m 303202 1 db Könyök idom | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
303210 2 db Koncentrikus cső 2,0m 303205 1 db Koncentrikus cső 1,0m 303203 1 db Vízszintes kivezető elem 303209
16 | 82-016-16.1-0000002 | Hatósági nyomáspróba, gázátadás | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-016-16.1-0000003 | Gázkémény ellenőrzése, átadása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-016-16.1-0000004 | Gázkészülék garanciális beüzemelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-016-16.1-0000005 | EPH bekötés, ÉV jegyzőkönyv készítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 04 Központi fűtés szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
1 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
4 | 47-000-4.4.5.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 | 324 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-021-12.4.1-0131032 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033 | 324 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-021-21.4.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 324 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 47-021-31.4.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 324 | m | 0 | 0 | 0 | 0
54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése
8 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
9 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 81-000-1.4.1 | Csővezetékek bontása, lágy, félkemény vagy kemény vörösrézcső, tartószerkezetről, forrasztott kötések feloldásával, méret szerinti deponálással, DN 20 méretig | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 81-000-1.4.2 | Csővezetékek bontása, lágy, félkemény vagy kemény vörösrézcső, tartószerkezetről, forrasztott kötések feloldásával, méret szerinti deponálással, DN 25 - 32 között | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 81-000-1.6 | Fűtési vezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után, rendszer leürítése-feltöltése, légtelenítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 81-004-1.4.1.1.1.2-0110007 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1/2" simavégű | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 81-004-1.4.1.1.1.3-0110010 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 20 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3/4" simavégű | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 81-004-1.4.1.1.1.4-0110013 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1" simavégű | 56 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 81-004-1.4.1.1.2.1.1-0110016 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 32-40 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 5/4" simavégű | 48 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 81-004-1.4.1.1.2.1.1-0110019 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 32-40 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 6/4" simavégű | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
18 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 45 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-000-4.2.3.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak zárt tágulási vagy táptartály 4-50 liter között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-000-4.2.6 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-001-6.2.2-0130525 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap Mofém kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-001-6.2.8-0123053 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep FLAMCO Flexvent automata légtelenítőszelep 1/2" | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-001-7.2.2-0130598 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
113-0009-00
24 | 82-001-7.2.2-0130603 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-001-7.2.8-0123007 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény FLAMCO Prescor biztonsági szelep 2,5 bar, 1/2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-001-7.4.2-0130585 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
113-0038-00
27 | 82-001-7.6.2-0130607 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 bar, Kód: 113-0052-00
28 | 82-001-7.6.3-0343774 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó FLAMCO iszapleválasztó 6/4" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-001-7.6.3-0343784 | Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó FLAMCO légleválasztó 6/4" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-001-16.2.3-0115732 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep OVENTROP Combi 4 visszatérő fűtőtestszelep, DN15, 1/2" bm, PN10, vörösöntvény / sárgaréz, nikkelezett, egyenes, előbeállítható, | 34 | db | 0 | 0 | 0 | 0
elzárható, tölthető, 109 07 62
31 | 82-001-16.2.5-0115925 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett OVENTROP A típusú termosztatikus szelep, PN10, max. 120°C, DN15, R 1/2", egyenes, M30x1,5 mm, | 34 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kv/2K=0.95, kvs=1.35, standard kivitel, 118 01 04
32 | 82-001-17.1.2-0114705 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva OVENTROP Uni LH termosztát, M30x1,5 mm, 7-28°C, 0 * 1-5, folyadéktöltetű érzékelővel, elzárható, fehér. Rejtett előbeállítással, blokkolással, 101 14 65 | 34 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-001-17.1.2-0116131 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva Termosztatikus szelepfej beépített érzékelővel beép. szelepes radiátorhoz | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-001-22-0113305 | Alsó csatlakozású elosztó elem (Bypass test) felszerelése egycsöves, illetve kétcsöves fűtésekhez, menetes és szorítógyűrűs kötésekkel csatlakoztatva, DN 15 - DN 20 UCS szelepkészlet beép.szelepes radiátorhoz, egyenes | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-002-1.1.2.1.1 | Hőmennyiségmérőhelyek készítése szabadon, DN 15 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 82-002-5.1.1.1-0010671 | Impulzusadó térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítéssel, menetes kötéssel, egysugaras, DN 15 MADDALENA hőmennyiségmérő DN 15, Qn=0,6 m3/h | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 82-004-6.1.1.1-0722008 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között Flamco Flexcon C 50 / 1,5 membrános tágulási tartály "C" 3 ill. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 bar, 70°C Rendelési szám: 16493
38 | 82-005-16.2-0123329 | Manométer elhelyezése, lemezházas NELKE-WATTS manométer-radiális alsó csatlakozással, 80 mm átmérővel 0-6 bar 1/2", MDR 80/6, 03.20.206 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-005-17.1.1-0123241 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi NELKE-WATTS Bimetál hőmérő 1/2", 0-120°C 63 mm átmérővel, 42 mm benyúlással, kerek alukeretes előlappal, T 63/50, 03.01.040 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 82-005-22.1.1-0114381 | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítményig VAILLANT WH40 hidraulikus váltó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 82-008-3.1.4.1.1-0125701 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes és karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-Stratos 25/1-6 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1~230V, C:2090447
42 | 82-012-3.2.1.4-0425728 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor D (20 típus), 2-soros, konvektorlemez nélküli, burkolattal, 600x 800 mm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 82-012-3.2.1.4-0425732 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor D (20 típus), 2-soros, konvektorlemez nélküli, burkolattal, 600x1200 mm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 82-016-12.3 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 45.441 - 69.780 W teljesítmény között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 82-016-13.3 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 45.441 - 69.780 W teljesítmény között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 05 Szellőzés szerelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
83 Szellőztető berendezések, rendszerek
2 | 83-001-2.1.1-0831004 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AIRVENT SP-AIRT spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, NÁ 125 mm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 83-001-2.1.2-0831007 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, NÁ 160 mm | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 83-001-2.1.2-0831009 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, NÁ 200 mm | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 83-001-2.3.1.5-0863534 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AIRVENT idomkapcsoló karmantyú, horganyzott acéllemezből, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
NÁ 125 mm
6 | 83-001-2.3.1.8-0863004 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom AIRVENT 90 fokos préselt könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
125 mm
7 | 83-001-2.3.2.1-0864130 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom AIRVENT T-idom, horganyzott acéllemezből d1/d3/d2 TC = 160 / 125/ | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
125 mm
8 | 83-001-2.3.2.1-0864131 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom AIRVENT T-idom, horganyzott acéllemezből d1/d3/d2 TC = 160 / 125/ | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
160 mm
9 | 83-001-2.3.2.2-0864570 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, szűkítő idom AIRVENT C/C koncentrikus szűkítő idom, csőből - csőbe, horganyzott | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
acéllemezből, d1/d2 = 200/ 160 mm
10 | 83-001-2.3.2.3-0863247 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, pillangó szelep AIRVENT SMC pillangószelep, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 83-001-2.3.2.5-0863539 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, cső-, idomkapcsoló elem AIRVENT idomkapcsoló karmantyú, horganyzott acéllemezből, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
NÁ 200 mm
12 | 83-001-2.3.2.8-0863007 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom AIRVENT 90 fokos préselt könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
160 mm
13 | 83-001-2.3.2.8-0863009 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom AIRVENT 90 fokos préselt könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
200 mm
14 | 83-001-2.12.1-0532006 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, hajlítható lemezcső, alumínium lemezből, NÁ 63-150 mm között AIRVENT Aludec flexibilis alumínium cső, NÁ 125 mm | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 83-001-2.12.2-0532007 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, hajlítható lemezcső, alumínium lemezből, NÁ 160-250 mm között AIRVENT ALUDEC flexibilis alumínium cső, NÁ 160 mm | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 83-002-1.1.2.1-0143335 | Négyszög keresztmetszetű légrács felszerelése ajtóra vagy falnyílásba, felületnagyság: 0,10 m2-ig HELIOS LTGW Ajtórács (fehér), Méret: 448x100, Cikksz.:0246 | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 83-002-4.1.1.1.1-0114563 | Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör keresztmetszetű légszelep felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig AIRVENT KVP elszívó légszelep, acéllemezből, RAL 9010 festve, NÁ 125 mm | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 83-002-4.1.6.1.1-0143331 | Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, levegő bevezető elem felszerelése falnyílásba történő elhelyezése AERECO EHT 022 légbevezető elem falnyílásba + AEA 778 esővédő rovarrács | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 83-002-4.1.6.1.2-0143736 | Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, levegő bevezető elem felszerelése nyílászáróba történő elhelyezése AERECO EMM 916 légbevezető elem ablakkeretbe + AEA 731 esővédő rovarrács | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 83-003-2.1.1.1-0143203 | Kör keresztmetszetű, csappantyú, pillangószelep, térfogat áram állandósító elem felszerelése, lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig AIRVENT CAR 160 visszacsapószelep, NÁ 160 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 83-003-2.1.1.1-0143204 | Kör keresztmetszetű, csappantyú, pillangószelep, térfogat áram állandósító elem felszerelése, lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig AIRVENT CAR 200 visszacsapószelep, NÁ 200 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 83-006-1.3.1 | Légcsatorna ventilátor elhelyezése, hangcsillapított házban, járókerék-átmérő: 250 mm-ig AIRVENT CAB 160 ventilátor | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 83-011-2.1.2-0471757 | Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 160-250 között HILTI MV-PI 160 M8 gumibetétes bilincs kör km. légcsatorna rögzítéshez, DN 160 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 83-021-1.1-0340527 | Hővisszanyerős szellőztető berendezés beépítése, faláttörés és elektromos bekötés nélkül, falba építhető kivitelben, lemezes hőcserélővel AIRVENT Airvitál hővisszanyerős szellőző, 21-70 m3/h | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 83-021-1.11.6-0144817 | Hővisszanyerős szellőztető berendezés beépítése, faláttörés és elektromos bekötés nélkül, kiegészítők, tartozékok elhelyezése, csatlakozó vezetékek AIRVENT Airvitál kétjáratú vezeték, L=395mm | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 83-999-0 | Légtechnikai rendszer beszabályozása, jegyzőkönyv készítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0