## Főösszesítő
Név :
Présház - Borászati Turisztikai Kiállítóhely
Cím : |  | Kelt: 2018 év október
4242 Hajdúhadház, Gáborkert hrsz: 19633/1 |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette : Komor Anita
Présház - Borászati Turisztikai Kiállítóhely megvalósítása - építész kiviteli tervdokumentációhoz
Készült:
2018. november
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0
Aláírás

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
11 | Keverékkészítés | 0 | 0
12 | Felvonulási létesítmények | 0 | 0
15 | Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
21 | Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
23 | Síkalapozás | 0 | 0
31 | Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
32 | Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
35 | Ácsmunka | 0 | 0
36 | Vakolás és rabicolás | 0 | 0
37 | Égéstermék-elvezető berendezések | 0 | 0
39 | Szárazépítés | 0 | 0
41 | Tetőfedés | 0 | 0
42 | Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
43 | Bádogozás | 0 | 0
44 | Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
45 | Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése | 0 | 0
47 | Felületképzés | 0 | 0
48 | Szigetelés | 0 | 0
62 | Kőburkolat készítése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
91 | Kert- és parképítési munkák | 0 | 0
92 | Szabadidő és sportlétesítmények | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 11.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 11-071-1.1 | 0-80 FZKA/tört beton, térkőburkolat alá (présház, csőszház, kutak, táblák) | 45.09 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 12.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-012-1.1.1-0025002 | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m² alapterületig, Raktár konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12-012-1.2.1-0025005 | Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12-011-1.1-0025001 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 12-005-9.1-0210011 | Ideiglenes világítás kiépítése a területen | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 12-001-1-0110806 | Kőalapos terített út 15 cm szórt kőalappal, 10 cm salakterítéssel, Zúzottkő dolomit, Z 0/56, KŐKA, Iszkaszentgyörgy | 156 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 12-004-4.1-0220233 | Ideiglenes vízellátás kiépítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 15.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-001-1 | Lemezalap peremzsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig | 45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15-002-1.1.1 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig | 654 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15-005-5.3 | Nyílászsaluzat készítése és elhelyezése, falzsaluzatba vagy födémzsaluzatba, nyílásméret: 1,00 m² felett | 14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 15-004-1.1.1.1 | Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, fa zsaluzattal, 3 m magasságig | 139 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 15-004-13 | Íves vagy 15°-nál ferdébb síklemez zsaluzása, alátámasztó álvánnyal, fa zsaluzattal, 4 m magasságig | 184 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 15-004-21.1.1.1.2.1 | Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattal, | 14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 15-004-31.1 | Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül | 41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 21.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-7.2-0120189 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból, Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza (présház, csőszház, kutak, táblák) | 81.53 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 65 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-011-5-0235336 | Töltésalapozás geotextíliával, Bauder SZV 125 elválasztó geotextília, PP-ből, 125 g/m² | 5.1 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-008-2.2.7 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 93% | 65 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-004-5.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (présház, csőszház, kutak, táblák) | 301.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 21-008-2.2.8 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 96% | 44 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-003-6.1.2 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvény alatt (csőszház, kutak, táblák) | 15.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 21-003-6.2.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig | 300 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 80 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 23.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-11.1-0012310 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 8 cm vastagságig, C8/10 - XN(H) - 24 - F2 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal | 35 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 23-003-2-0242210 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból, C25/30 - XV1(H) - XC2 - 24 - F3 | 56 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 31.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-051-10.4-0212056 | Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése, természetes gumi alapú, vízre duzzadó tömítő profillal, Aquaflexaktív F/AS | 17 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-051-10.4-0212146 | Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése, természetes gumi alapú, vízre duzzadó tömítő profillal, Aquaflexaktív ACF 125 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-001-3.1.1-0120504 | Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton lemezben hegesztett háló vagy hálós vasalás alá, Műanyag távtartó U-bak 30 mm-es | 276 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-011-3.3.3-0241710 | Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 25-50 cm vastagság között, C25/30 - XV1(H) - XC2 - 24 - F3 | 73 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-011-3.3.2-0241710 | Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között, C25/30 - XV1(H) - XC2 - 24 - F3 m | 15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31-051-10.4-0212147 | Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése, természetes gumi alapú, vízre duzzadó tömítő profillal, Aquaflexactiv MSA150 | 15.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 31-001-3.1.3-0120513 | Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton falban, Műanyag távtartó csillag 25 mm-es | 654 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 31-021-1.3.2-0231510 | Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 401-750 cm² keresztmetszet között, C20/25 - XC1 - 24 - F3 - CEM 42,5, m = 7,0 finomsági modulussal | 1.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 31-021-4.3.2-0232510 | Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett, C20/25 - XC1 - 24 - F3 - CEM 32,5, m = 7,1 finomsági modulussal | 74 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 31-001-3.1.1-0120503 | Távtartók elhelyezése vasbeton szerkezetben, műanyagból, vasbeton lemezben hegesztett háló vagy hálós vasalás alá, Műanyag távtartó U-bak 25 mm-es | 323 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 31-021-2.3.2-0250510 | Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszet felett, C30/37 - XC3 - 24 - F3 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági modulussal | 1.32 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 31-001-1.2.1-0220955 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között, FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm | 2.78 | t | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 31-001-1.2.1-0220956 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között, FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 10 mm | 6.43 | t | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 31-001-1.2.2-0221022 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között, FERALPI bordás betonacél, 12 m-es szálban, B500B 12 mm | 5.11 | t | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 31-001-1.2.2-0221023 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között, FERALPI bordás betonacél, 12 m-es szálban, B500B 14 mm | 0.27 | t | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 31-031-2.1.1 | Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban | 233 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 31-031-2.1.2 | Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően többlet minden további 1 cm vastagságért | 233 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 31-031-1.2.1 | Esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően, lejtésben | 24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 31-000-14.2 | Beton aljzatok, 10 vastagság alatt, kavicsbetonból, dilatálva mezőkre | 0.7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 31-032-2.1.1.1 | Kavicsbeton lejtésképzésben, műanyag adalékanyaggal javított | 77 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 32.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-002-1.1.1-0120010 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,00 m | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 32-002-1.1.1-0120011 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 32-002-1.1.1-0120012 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 33.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 63 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-001-1.1.2.3.1.2.1-0127465 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-001-1.3.4.3.1.1-0200408 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel, ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/250 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél | 45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-001-1.3.2.3.1.1-0200207 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel, ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/250 mm, C12/15-24/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:10 mm átmérőjű betonacél | 77 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-001-1.3.1.1.1.1-0200104 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel, ZS 15-ös zsaluzóelem, 150/500/250 mm, C12/15-24/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél | 18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-001-1.1.1.1.1.1.1-1123312 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, LEIERTHERM kisméretű kevéslyukú tégla, 250x120x65 mm méretben, Cikkszám: HUTMD2076, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 35.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-002-3-0115002 | Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel, DÖRKEN DELTA REFLEX PLUSZ hálóerősítésű, alumínium kasírozású, polietilén lég- és párazáró, hővisszaverő fólia | 127 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 35-001-1.3-0680041 | Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030 m³/m² bedolgozott famennyiség között, Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. | 127 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 35-002-6.2 | Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia elhelyezése, teljes szarufaköz magasságot kitöltő hőszigetelés esetére,0,02 Sd értékkel, ragasztószalaggal folytonosítva az esetleges sérülések javítására (DÖRKEN DELTA-VENT N) | 127 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 35-003-1.6 | Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése | 127 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 35-004-1.3 | Deszkázás gyalult, sarkos élű, légszáraz lucfenyő | 147 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 35-002-1-0113026 | UV stabil, nagy szakítószilárdságú, páraáteresztő PE mikroszálas szövet vízelvezető és elválasztó réteg, 15 cm-es átlapolásokkal (Roofmate MK Trennlage) | 153 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 35-006-5 | Léckerítés földbe ásott 15 cm keményfa oszlopokkal, lábdeszkával, földmunka nélkül, gyalulatlan kivitelben, hevederezve, 24 mm-es fűrészelt fa | 23.46 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35-080-4.3-0410021 | Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; (csőszház) | 32.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K | Egyedi fa korlát helyreállítása (csőszház tornác) | 3.65 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 36.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-003-1.2.1.2.1-0415931 | Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban, Baumit MPI 25 (GV 25) Mész-cement gépi vakolat belső, Cikkszám: 151703 | 204 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-002-11.1-0415910 | Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel, Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151602 | 43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 37.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 37-002-1.3-0910006 | Hőszigetelt kémény egy kürtővel, szellőzőkürtő nélkül, 22-30 cm belső átmérő között, LEIER kémény egy kürtő, szellőzőkürtő nélkül, LSK 22 | 3.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 39.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-001-27.1.2-0120021 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 1 rtg. impregnált és 1 réteg rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75 tartóvázzal, RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés | 13 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 39-003-6.1.8.2-0210221 | Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, fa lécvázra, 2 rtg. tűzgátló és impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton lemezből, KNAUF HF 13 tűzgátló és impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 37307120 | 22 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 41.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 41-000-4 | Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) | 32.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 41-003-1.11.1.3-0115131 | Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, hódfarkú cseréppel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserép, 19x40 cm, téglavörös (csőszház, kutak, táblák) | 25.83 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 42.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-011-2.1.1.1-0313841 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó (présház, csőszház) | 241.45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-022-1.1.1.1.1.3-0313021 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Maxi CG2/Ar/W ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus CG2/Ar/Wfugázóhabarcs, fehér (présház, csőszház) | 37.45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-022-2.1.1.1.3-0313021 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 25×25 - 40×40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Maxi CG2/Ar/W ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus CG2/Ar/Wfugázóhabarcs, fehér (présház, csőszház) | 54.12 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0313021 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Maxi CG2/Ar/W ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus CG2/Ar/Wfugázóhabarcs, fehér | 203 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42-022-2.1.2.1.1-0313021 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Maxi CG2/Ar/W ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus CG2/Ar/Wfugázóhabarcs, fehér | 49 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42-011-1.1.1.1-0313027 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó | 83 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 42-012-1.1.1.1.1.3-0313021 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Maxi CG2/Ar/W ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus CG2/Ar/Wfugázóhabarcs, fehér | 29 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 42-012-1.1.1.2.1.2-0313021 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Maxi CG2/Ar/W ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus CG2/Ar/Wfugázóhabarcs, fehér | 54 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 42-061-1.2-0224088 | Homlokzatburkolat készítése klinker- vagy burkolótéglából, fugázással, 12 mm-es fugával, réteges falszerkezet esetén (kiegészítő rögzítés külön tételben kiírva), 250x120x65 mm méretben, TERCA Granada lyukas, vörösestarka, rusztikus, szórt felületű klinker, 250x120x65 mm, 50 db/m² (présház, csőszház lábazata) | 492 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 43.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-001-1.1.3.1-0147006 | Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből álló szögkorc vagy kettőskorc rendszerben, mínősített ötvözött horganylemezből, VM ZINC horganylemez, ANTHRA, hengerelt, 0,7x1000x2000 mm, | 127 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-001-2.2.8 | Sávos szalagfedések; Többlet a tető formája és a munkavégzési körülmények miatt, kettős állókorcos fémlemezfedésre, szellőző alátétszőnyeg fektetése titáncink lemezből készült kettős állókorcos fémlemezfedés alatt, a fedés alsó oldalának hatékonyabb szellőztetésére és a kopogó esőhang csökkentésére (préshz, csőszház) | 133.83 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-003-1.1.1.1-0995065 | Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességig, Ereszszegély VM-ZINC-QUARTZ/ANTHRA ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., patina felületű, Ksz: 25 cm (présház, csőszház) | 71 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 43-002-1.1-0147230 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből, VM ZINC 25-ös ereszcsatorna, ANTHRA, 0,7 mm/3 m, félkörszelvényű, Ref:220018253 (présház, csőszház) | 39 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 43-002-11.1-0147261 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből, VM ZINC 100-as lefolyócső, ANTHRA, 0,70 mm/m, körszelvényű, Ref:04102 (présház, csőszház) | 14.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 44.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-003-1.1.3.3-0120666 | Két oldalra eltolható harmónika rendszerű mobilfal (szerelvényezéssel, illesztéssel) konszignáció szerint 600 x 270cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-030-11.4-0344804 | Válaszfal rendszer moduláris elemei, zuhany elválasztófal, 80-100 cm szélességben, 15 cm-es lábakkal, B&K Ltt 13 mm-es műgyanta zuhany válaszfal, alumínium profilokkal szegve, szerelvényekkel, 900 x 2000 mm, Cikkszám: BKLTTZVFM900 - konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-030-11.4-0344805 | Válaszfal rendszer moduláris elemei, zuhany elválasztófal, 170 cm szélességben, 15 cm-es lábakkal, konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 44-001-1.1.1.2-0131036 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között, Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 44-001-1.1.1.2-0131082 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között, kétszárnyú, MDF tokkal, 180x270 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 44-011-1.1.1-0167406 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású üvegezett bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között, 100x240 - konszignáció szerint | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 44-011-1.1.1-0167402 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között, mérete: 100 x 200 cm - konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 44-011-1.1.1-0167466 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között, mérete: 120 x 240 cm - konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 44-012-1.1.1.1.1 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, háromkamrás profil, kétszárnyú, nyíló, mérete:100x60 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 44-011-1.1.1-0167533 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között, mérete: 200 x 240 + 100 x 240 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 44-001-1.3.2.1-0133372 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, ajtólap utólag szerelt tokba, 3 db pántfelsővel, kilincs nélkül, 6,01-8,00 m kerületig,méret: 110 x 210 , konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 44-001-1.3.2.1-0133513 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, ajtólap utólag szerelt tokba, 3 db pántfelsővel, kilincs nélkül, 6,01-8,00 m kerületig, méret: 90 x 210 - konszignáció szerint | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 44-001-1.3.2.1-0133518 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, ajtólap utólag szerelt tokba, 3 db pántfelsővel, kilincs nélkül, 6,01-8,00 m kerületig,méret: 120 x 210 - konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 44-001-1.3.2.1-0133515 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, ajtólap utólag szerelt tokba, 3 db pántfelsővel, kilincs nélkül, 6,01-8,00 m kerületig, méret 75 x 210 - konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 44-011-1.1.1-0167406 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között, mérete: 120 x 240 cm - konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 44-090-1.6 | Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 2 m˛ felett, vasalatpótlás nélkül (meglévő kapuk felújítása) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m˛-ig (csőszház) | 5.43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 44-001-1.1.1.1-0131034 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm (csőszház) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású üvegezett bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között, 0,97x1,79 egyedi méretre (csőszház) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | K | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett háromkamrás profil, kétszárnyú, nyíló, mérete:112x161 egyedi (csőszház) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 45.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-001-1.1.3.1-0134011 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig, 1 részes tok, névleges méret:750 x 2100 mm - konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45-001-1.1.3.1-0134012 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig, 1 részes tok, névleges méret: 900 x 2100 mm - konszignáció szerint | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 45-001-1.1.3.1-0134653 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig, 1 részes tok, névleges méret:1200 x 2100 mm - konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 45-001-1.1.3.1-0134652 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig, 1 részes tok, névleges méret:1100 x 2100 mm - konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 45-004-30.1.2-0137914 | Komplett, könnyített, rudazott táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fúrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett, 1,51-2,00 m kerítés magasság között DIRICKX AXYLE könnyített, rudazott táblás kerítés, hegyes végű rudakkal, rudakkal, rudak: 15 mm x 15 mm, tábla: 2,5 m, magasság: 2,00 m | 195.55 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 47.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.21.2.1.1.1-0415526 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen, Baumit FinoFinish - felhasználásra kész, szórható, kézi és gépi glettanyag, beltéri felhasználásra, Cikkszám: 255409 (présház, csőszház) | 249.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-000-1.21.2.2.1.1-0415526 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), beton felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen, Baumit FinoFinish - felhasználásra kész, szórható, kézi és gépi glettanyag, beltéri felhasználásra, Cikkszám: 255409 | 215 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-011-15.1.1.1-0151171 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 | 249.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-011-15.1.2.1-0151171 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 | 215 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-000-3.4.3.1.1-0320635 | Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, kétkomponensű homlokzati glettanyaggal, vakolt felületen, tagolatlan felületen Jubolin F külső, kétkomponensű glettanyag + Emulzió (csőszház) | 7.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-013-15.2.1.1.1-0148270 | Diszperziós festések, műgyanta kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Baumit ProColor - emelt minőségű műgyanta homlokzatfesték (fehér 0019, 0018), Cikkszám: 919365 (csőszház) | 7.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 48.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-007-51.1.3-0321369 | Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, fagyapot lemezekkel társított hőszigetelő maggal (polisztirol, kőzetgyapot), HERATEKTA-C3 031 háromrétegű fagyapot építőlap, grafitos polisztirolhab hőszigetelő maggal, 2000x600x50 mm | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-002-1.1.1.1.1-0095372 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen), BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz | 294 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48-002-1.3.1.2-0095324 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, BAUDER PYE PV 200 S4 poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, talkumszórás, első réteg | 294 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-004-1.45.1-0091223 | 136 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteggel kasírozott műanyag felületszivárgó lemez, szűrőréteggel felfelé fordítva (DÖRKEN-DELTATERRAXX) | 697 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-007-41.1.1.1.2-0113050 | Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm | 233 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-007-56.1.3.1-0113544 | Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen, AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű | 257 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-014-1.1 | Bevonatszigetelés aljzatának portalanítása és előnedvesítése, vízszintes vagy függőleges felületen | 111 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-014-31.1.2-0416201 | Üzemi-használati víz elleni bevonatszigetelés készítése, függőleges vagy vízszintes felületen, poliuretán fóliaszigeteléssel, két rétegben, hengerrel, ecsettel vagy szórással felhordva, Mapei Mapelastic 2k | 29 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-014-12-0313601 | Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal, MAPEI Mapeband szövet szalag | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 48-002-1.1.1.2.1-0095372 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen), BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz | 208 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-002-1.2.1.1.2-0095324 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, BAUDER PYE PV 200 S4 poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, talkumszórás, első réteg | 208 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 48-005-1.1.1.2.1-0095372 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen), BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz | 237 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48-005-1.4.2.1-0095719 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol, vagy üvegszövet hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú,egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, DÖRRKUPLAST E-KV-4K | 474 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 48-007-41.1.1.1.2-0113044 | Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x 40 mm | 24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 48-007-41.1.1.1.2-0113045 | Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 1000x500x 50 mm | 24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 48-007-41.2.2-0110475 | Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, expandált polisztirol habszalaggal, BACHL Nikecell RS szőnyeg, 1000 mm széles elválasztó réteg, vtg. 5 mm | 214 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 48-007-11.21.1-0113712 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyhéjú, fordított rétegrendű nem járható lapostető, terasztető és extenzív zöldtető hőszigetelése, vízszintes és függőleges felületen(rögzítés külön tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP 30 TB SF extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x200 mm | 51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 48-007-11.21.1-0113711 | Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyhéjú, fordított rétegrendű nem járható lapostető, terasztető és extenzív zöldtető hőszigetelése, vízszintes és függőleges felületen(rögzítés külön tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP 30 TB SF extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x180 mm | 42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 48-003-1.41.5.1-0425696 | Talajvíz elleni szigetelés; Szigetelés védőrétegei, szűrőfátyollal kasírozott, geokompozit vízelvezető drénlemez elhelyezése, vízszintes felületen, Enkadrain® B10/1-1s vízelvezető geokompozit; PP 3D-s 10 mm vastag vízelvezető belső magból és egy oldalára hozzáerősített védő és elválasztó nem szőtt (szűrő) geotextíliából áll, 1 m széles; pincefalak, támfal- és hídfő háttöltések esetén vízelvezetésre alkalmazandó; vízelvezető kapacitása 50 kPa nyomás alatt, i=1 hidraulikus gradiens mellett minimum 1,04 l/m*s, merev/lágy laborkörülmények között mérve | 65 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 48-007-41.1.5.1-0110033 | Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém), szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot), SCHWENK DF-1 kasírozatlan többfunkciós öntartó ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, λ↓D=0,032 (W/mK), 100 mm, | 61 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 48-007-41.1.5.1-0110036 | Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém), szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot), SCHWENK DF-1 kasírozatlan többfunkciós öntartó ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, λ↓D=0,032 (W/mK), 150 mm, | 45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 48-007-1.2.1-0102125 | Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben), üveggyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel, Ursa elf - roll FR1 50 mm üveggyapot hőszigetelő filc, λ↓D =0,038 (W/mK) | 22 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 48-007-1.2.1-0110063 | Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben), üveggyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel, URSA SF 34 kasírozatlan többfunkciós öntartó ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, λ↓D=0,034 (W/mK), 120 mm, Cikkszám: 2081981 | 22 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 48-007-21.1.1.2-0113310 | Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x100 mm | 26 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 48-007-21.1.1.1-0154395 | Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás külön tételben) vékonyvakolat alatti üveggyapot vagy kőzetgyapot lemezzel, KNAUF INSULATION FKL vakolható kőzetgyapot lamell, 1000x200 mm, 200 mm vtg. | 8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 48-007-21.21.1-0113285 | Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún, foltonként ragasztva vagy megtámasztva (rögzítés külön tételben), egy rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 615x1265x140 mm | 27 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 48-007-21.1.1.2-0113312 | Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x140 mm | 48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 62.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-003-4.2.3-0613276 | Betonlap vagy teraszburkolat készítése, bazalt zúzalék ágyazatba, járda- vagy járólapokból, 40x40x5 cm-es lapokból, LEIER beton járdalap, 40/40/5 cm , Cikkszám: HUTPS0854 | 51 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 62-003-5-0618343 | Térburkolat készítése, zúzalékágyazatra,burkolókőlappal,30x30x6 cm-es lapokkal, KK KAVICS BETON London 30x30x6 cm, szürke (présház, csőszház, táblák, kutak) | 301.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 62-002-1.4.2-0618505 | Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből (présház, csőszház, kutak, táblák) KK KAVICS BETON útszegély 15x25x100 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, | 104.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-016-10.1.2-0210511 | Palackos kézi tűzoltókészülék falra szerelve, fém vagy műanyag függesztőre porral oltó 6-12 kg töltősúlyig Csolnoki Szerelvénygyártó poroltó 6 kg-os ABC típus, Csz.: 05 0011 0008 0 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 91.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 91-001-1.4.1-0117501 | Talajelőkészítés növénytelepítéshez, extenzív zöldtető ültető közegének készítése, ásványi jellegű talajkeverékből, kézi erővel, 10 cm rétegvastagságban, DIADEM SEM ásványi jellegű talajkeverék extenzív zöldtetőkhöz ömlesztve, 1200 kg/m3 | 42 | m² | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 91-008-11.1.1-0616002 | Talpas támfalelemek, vasalat nélküli betonból, tömörített aljzatra fektetve, különböző magasságú idomokkal, kiegészítő és sarokelemekkel, kézi erővel, 0,30 m réteg megtámasztásáig, illesztéstömítő szalaggal, DIADEM BW-30-AE külső sarok BW-30 támfalelemhez 40x40x30 cm | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | Gledícsia sövény felújítása és pótlása (alakító metszéssel, csemete ültetéssel, sövény tisztítással) | 1 | tétel | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | Egyedi fa kerekes kút felépítmény | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | Egyedi fa információs tábla | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | Egyedi fa utcatábla | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## 92.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K | Egyedi fakapu kialakítása 1200+3500x1800mm méretben gyalult deszkázatból lazúrozva | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 92-003-3.7-0374310 | Kombinált kerti faépítmények (fa-fém vegyes anyag), hulladékgyűjtő mmcité Diagonal hulladékgyűjtő, 45 l, porfestett horg. acél váz, fenyőfa borítás, kör alaprajz, tetővel, horganyzott betét Cikkszám: DG115b | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 92-003-1.1.1.8-0128490 | Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, kerékpártároló, tető nélkül HAGS AURIGA kerékpárállvány - 5 állásos, tűzihorganyzott Cikkszám: 8003523 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0