## Záradék
ERŐSÁRAMÚ ELEKTROMOS SZERELÉS
KÖLTSÉGVETÉS ANYAGKIÍRÁS (KIVITELI TERV)
A műszaki dok.-ban és a költségv. kiírásban esetenként található gyártmány-és
tipus megjelölés a minőségi szint egyértelmű meghatározása érdekében történt!
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromos ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 21 Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája, visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig. | 92 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-2.1.3 | Villámvédelmi és erősáramú földelő létesítése. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 33 Falazás és kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 460 | m | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2 | 33-063-21.1.1 | Fészekvésés, téglafalban, szerelvénydobozok részére 0,015 m3-ig | 32 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
3 | 33-063-0094703 | Fal és födém áttörés 30x30 cm méretig,, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
4 | 33-063-31.1 | Mérési jelólés, kirajzlásdobozhely részére | 32 | db | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
5 | 33-063-31.2 | Mérési jelólés, kirajzlás fal és födém áttörés részére | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 71 Elektromos ellátás
Sorsz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-009-3.2.4 | Fogyasztásmérő szekrény bővítés 3*32A-ről 3*50A-re | 1 | kts | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, Mű-3 vékonyfalú, 16mm | 280 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-001-1.1.2.3-0110036 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, UNIV084196 Univolt VRM-TURBO 20 vilszürke tokos védőcső belső bordázattal, 3m-es 111m/köteg | 420 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-001-1.2.2.3-0110048 | Symalen védőcső fektetése aljzatbetonba 25/19 | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-001-45.2.1-0543409 | Műanyag csatorna felszerelée MCS 40*40 | 38 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-001-45.2.1-0543409 | Kábeltálca felszerelése tartószerkezettel, osztással OBO RKSM 610 60*100*3050 | 26 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-001-11.1.2-0121003 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül,Kaiseer, sorolható 65mm, sülly. | 32 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-001-11.1.2-0697974 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül,GEWIGW48002 GW48002 SÜLLY. SZERELVÉNY DBZ 118x96x50mm | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-002-21.1-021709 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, | 117 | m | 0 | 0 | 0 | 0
CABLMT5X6 mm2 H05VV-F 5x 6 mm2
10 | 71-002-21.1-0221521 | CABLNYM-J 3X1,5 NYM-J 3X 1,5 mm2 | 570 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-002-21.3-0221522 | CABLNYM-J 3X1,5 NYM-J 4X 1,5 mm2 | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-002-21.3-0221566 | CABLNYM-J3X2,5. NYM-J 3X 2,5 mm2 | 286 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-013-5.5.2 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig J. Pröpster átm.10mm tüzihorganyzott acél 100010. ( a hegesztés korrózió védelemmel ellátva) | 98 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-002-11-0210016 | Vezeték elhelyezés védőcsőbe, csatornába: Mkh 16mm2 EPH | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-002-11-0210016 | Vezeték elhelyezés védőcsőbe, csatornába: Mkh 4mm2 EPH | 52 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-005-1.1.2.2.2-0231002 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése sülly., szerelvénydobozba, 10A LEGR774401 Valena 101 egypólusú kapcsoló fehér 396300-50 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-005-1.1.2.2.2 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, sülly., szerelvénydobozba,, 10A LEGR774402 Valena 102 kétpólusú kapcsoló | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-005-1.1.1.4 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, sülly., szerelvénydobozba,, 10A LEGR774405 Valena 105 kétáramkörös (csillár)kapcsoló | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-005-1.1.1.5 | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, sülly., szerelvénydobozba,, 10A LEGR774406 Valena 106 váltó kapcsoló fehér 396309-50 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-005-1.1.1.5 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozó aljzat elhelyezése, sülly., szerelvénydobozba,, 16A földelt, LEGR Valena fehér, kerettel | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-005-1.1.1.5 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozó aljzat elhelyezése, sülly., szerelvénydobozba, IP44 védett, 16A földelt, LEGR Valena fehér, kerettel | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | k | Vápa fűtés kiépítés ereszcsatornában termosztáttal esőérzékelővel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | k | Mozgásérzékelő felszerlése, bekötése | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | k | Jelenlétérzékelő felszerlése, bekötése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-007-11.2.1.3 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusúGANZ KK KKM0-20-9002 tokozatba szerelt, 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 71-009-3.2.4 | Áramköri elosztó elhelyezése szerelőlappal, földsínnel, max 400A-ig, IP 30 védettséggel SCHRACK Modul 2000 szekrény V-1 jelű | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | k | Amerisolar 380 Wp teljesítményű polikristályos modulok vagy azzal egyenértékű modulok | 56 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | k | Growatt 20000 TL3-S 3fázisú inverter vagy azzal egyenértékű 20 kVA névleges teljesítményű inverter | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | k | Solár hálózati elemek. Kábelek, HMKE hiba- (érintés) -és túlfeszültség védelem. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | k | Ferde tetőre szerelt tartószerkezet: rögzíthető aluminium vagy UV-álló műanyag hordozó szerkezet napelem tartó sinekkel | 56 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | k | Csatlakozási dokumentáció készítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 71-010-2.3.2 | Mennyezeti lámpák elhelyezése beltérre, Papillon SPOT LED 20W 1750lm 3000K IP20/44 süllyesztett (L1) | 37 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 71-010-2.3.2 | Mennyezeti lámpák elhelyezése beltérre, CLASSIC SLIM 1200x300, 35W/4000lm led panel+ süllyesztőkeret (L2) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 71-010-2.3.2 | Mennyezeti lámpák elhelyezése beltérre, Papillon CIRCLE-LED 24W/2060lm/3000K IP44 (L3) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-010-2.3.2 | Mennyezeti lámpák elhelyezése beltérre, Pappilon CLASSIC SLIM 600x600, 35W/4000lm led panel+ süllyesztőkeret (L4) | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 71-010-12.11.1.1 | Mennyezeti lámpák elhelyezése beltérre, vészvilágító, EM-PL-LED (Lki) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 71-010-12.3.2 | Mennyezeti lámpák elhelyezése beltérre, biztonság világító Papillon SPOT LED 20W, beépített akkuval és inverterrel (L1inv) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 71-010-12.3.2 | Mennyezeti lámpa tartószerkezet, függesztés | 77 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 71-013-5.5.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok szerelése földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 3 méter hosszú | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 71-013-5.5.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok szerelése levezető hőszigetelésben védőcsőben, átm. 10mm th. köracél | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 71-013-5.5.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok szerelése felfogórúd szívócsücs OBO 2m-es, tetőszerkezethez rögzítve | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 71-013-5.5.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok szerelése felfogórúd szívócsücs OBO 0,5m-es, tetőszerkezethez rögzítve | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 71-013-5.5.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok szerelése felfogó méterenként tartóra szerelve, átm. 10mm th. köracél | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 71-013-5.3 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok szerelése bádogszegély, esőcsatorna bekötése | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 71-013-5.5.1 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok szerelése mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő sülly. dobozban | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagy kiterjedésű fémtárgy EPH bekötése | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 71-013-7.3 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat EPH bekötése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | k | Sütő bekötés Konyhában | 1 | kts | 0 | 0 | 0 | 0
49 | k | Bojler bekötés Fekete moogatóban | 1 | kts | 0 | 0 | 0 | 0
50 | k | Épületgépészeti elemek (szivattyú, vetilátor) bekötése | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | k | Informatikai kábel elhelyezése csatornába CAT 6 méréssel | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 71-012-1 | Szakfelügyelet biztosítása | 2 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 71-012-2.12 | Tervezői művezetés | 2 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 71-012-4 | Üzemeltetői betanítás | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 71-012-5 | Akadályoztatás | 4 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 71-013-9 | Érintésvédelmi-, villémvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 106 | mp* | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 72 Épület automatika
Sorsz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
2 | 72-061-61.1.1.3-0110502 | Műanyag szigetelés készítése, hőre zsugorodó szerelvénnyel. A földelővezetőre galvanikus átvezetés, vastagfalú zsugorcsővel : zsugorcső elhelyezése, Tracon, ZSB33/8R- 3,2 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0