## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megrendelő: | Hajdúhadház Városi Önkormányzat
Cím: | H-4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
Tervező: | Hámori Sándor - G-09-01180
| Munkanem | Anyagár | Díj | Összesen
| 1. Fűtés-hűtés | 0 | 0 | 0
| 2. Gázellátás | 0 | 0 | 0
| 3. Vízellátás-csatornázás | 0 | 0 | 0
| Mindösszesen: | 0 | 0 | 0
A tervek, a műszaki dokumentáció és az árazatlan költségvetés együtt kezelendőek!
Kivitelezés előtt helyszíni méretvétel szükséges!
Ajánlat benyújtása előtt a tervek tételes ellenőrzése szükséges!

## 1. Fűtés-hűtés
Ssz. | Megnevezés | Menny. | Egység | Anyag egység ár | Díj egységár | Anyag ár | Díj | Összesen
Fűtési rendszer
1 | Mapress szénacélcső Ø28x1,5, szükséges idomokal, rögzítéssel | 22 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mapress szénacélcső Ø22x1,5, szükséges idomokal, rögzítéssel | 18 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mapress szénacélcső Ø18x1,2, szükséges idomokal, rögzítéssel | 15 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mapress szénacélcső Ø15x1,2, szükséges idomokal, rögzítéssel | 72 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Téglafal áttörés készítése DN50mm méretig, helyreállítással, szükséges kőművesmunkálatokkal | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN10, DN25 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Skálás nyomásmérő műszer elhelyezése | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Hőmérő elhelyezse | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 10 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Tour&Andersson, termosztatikus radiátor szelep hozzávaló termosztatikus fejjel | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 10 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Tou&Andersson DN10, visszaterő csavarzat | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése, fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között, 120°C-ig, 6bár túlnyomásra Raflex 50N; 50 literes zárt tágulási tartály | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) AFRISO 1/2" véletlen elzárás ellen biztosított szelep tágulási tartályhoz | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Biztonsági lefuvató szelep DN20 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ürítő csap DN20 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Automata légtelenítő szelep elhelyezése; DN15 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Purmo C22 600-500 lapradiátor - felszerelése - szükséges tartókonzollal - fűtési hálózatra kötéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Purmo C22 600-600 lapradiátor - felszerelése - szükséges tartókonzollal - fűtési hálózatra kötéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Purmo C22 600-1000 lapradiátor - felszerelése - szükséges tartókonzollal - fűtési hálózatra kötéssel | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Purmo C22 600-1400 lapradiátor - felszerelése - szükséges tartókonzollal - fűtési hálózatra kötéssel | 4 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Purmo C22 600-1600 lapradiátor - felszerelése - szükséges tartókonzollal - fűtési hálózatra kötéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Purmo C22 600-1800 lapradiátor - felszerelése - szükséges tartókonzollal - fűtési hálózatra kötéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Purmo C22 600-2000 lapradiátor - felszerelése - szükséges tartókonzollal - fűtési hálózatra kötéssel | 3 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Fűtési rendszer - vegyszeres átmosatása - próbafűtés - nyomáspróba - feltöltés gyártói utasítások szerinti közeggel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Általános teendők befejezés szakaszában megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Általános teendők befejezés szakaszában átadás - átvételi jegyzőkönyv elkészítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kiviteli tervedokumentációs elkészítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mindösszesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 2. Gázellátás
Ssz. | Megnevezés | Menny. | Egység | Anyag egység ár | Díj egységár | Anyag ár | Díj | Összesen
Gázellátás
1 | Hoval TopGas Classic 24 fűtőkazán felszerelése, bekötése, gáz illetve fűtési hálózatra csatlakoztatása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DN32 KPE műanyag cső | 40 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DN32 - DN25 KPE-acél összekötő elem | 3 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DN25 acélcső | 12 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DN15 acélcső | 2 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mofém Flexum gázipari gömbcsap KB, hőhatásra záródó szeleppel, DN15 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Nyújtható gáz flexibilis cső, 750-1500mm, KB, DN15 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Gázmérő és szabályozó előkerti szekrény | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Hoval ∅80/125mm átmérőjű égéstermék elvezető illetve frisslevegő bevezető rendszer (PPs/alu) - Egyenes tisztító idom | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Hoval ∅80/125mm átmérőjű égéstermék elvezető illetve frisslevegő bevezető rendszer (PPs/alu) - Egyenes toldócső (L=1000mm) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Hoval ∅80/125mm átmérőjű égéstermék elvezető illetve frisslevegő bevezető rendszer (PPs/alu) - Aknalezáró szett | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Hoval ∅80/125mm átmérőjű égéstermék elvezető illetve frisslevegő bevezető rendszer (PPs/alu) - Kivezetés végelemmel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, I-II. talajosztály | 10 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | G4 gázmérő óra elhelyezése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Csatlakozás közműhálózatra | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Gáz engedélyezési eljárás lefolytatása, átadás-átvétel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mindösszesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 3. Vízellátás-csatornázás
Ssz. | Megnevezés | Menny. | Egység | Anyag egység ár | Díj egységár | Anyag ár | Díj | Összesen
Vízellátás-csatornázás
1 | WC komplett - hátsó kifolyású Alföldi WC csésze - nyomógombos öblítőtartállyal - WC ülőkével - WC kefével - WC papír tartóval - 1 db sarokszeleppel - 1 db falikoronggal | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mosdó komplett - Alföldi porcelán mosdókagyló - Mofém forrázásellen védett csaptelep - Mofém búraszifon - Papíradagolóval - Tükörrel - Folyékonyszappan adaglóval - 2 darab sarokszeleppel - 2 darab falikoronggal | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, DN25 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 | 5 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DN110 | 5 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül és kívüli földárokba, DN 110, | 10 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Horonyvésés padlóban | 15 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, I-II. talajosztály | 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Csővezetékek fertőtlenítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tisztító idom elhelyezése udvaron, csatorna hálózat rákötése, meglévő csatornahálózat rákötése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, szükséges hőszigteléssel, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), ∅20x2,25 | 10 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ∅25x2,50 | 10 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Armaflex AC 19mm párazáró hőszigetelés | 20 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mindösszesen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0