## Záradék
KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐ
4221 HAJDÚHADHÁZ, BERCSÉNYI UTCA 39.
Lakó épület gépészeti rendszereinek kiépítései
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Szerelési munkálatok
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-062-1.2.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs Klimaberendezések kültéri egységeihez szükséges hűtőköri csöővezetékek részére. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K-tétel | Elektromos szerelési munkálatok, kábelekkel, bekötésekkel, kapcsolókkal, biztosítékokkal, tartózással, kábelcsatornával. Klíma és elektromos fűtőtestek részére. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K-tétel | Elektromos kisérőfűtés szerelése a kültérben lévő kondenz vezetékre. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-001-1.4.1.1.1.2 | Ivóvíz vezeték, PE cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 20 Klima kondenzvíz elvezetés részére, kültérben szigeteléssel. | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-006-1.1.2.1.1.2-0242512 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 6 SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 6 x 1 mm, szigeteléssel | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-006-1.1.2.1.1.3-0242515 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 10 SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 10 x 1 mm, szigeteléssel | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-011-1.1.2.2.2-0240205 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, Split klimaberendezések hűtőoldali bekötése, hűtőgázzal feltöltése, vákumozás, beüzemelés, beszabályozás | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 84-001-3.1.2-0247324 | Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, mono split klímák, hőszivattyús kivitelben, hűtő-/fűtőteljesítmény: 10 kW / 15 kW-ig Fisher Comfort Plus FSAI-CP-90BE3/FOAI-CP-90BE3 odalfali splitklíma, hőszivattyús, hűtő/fűtő teljesítmény: 2,7/2,8 kW | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K-tétel | Stiebel Eltron CON 10 Premium elektromos fali konvektor LCD kijelzővel, elektromos fűtőtest szerelése, tartózása. Fűtőteljesítmény= 1,0 kW. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K-tétel | Stiebel Eltron CON 15 Premium elektromos fali konvektor LCD kijelzővel, elektromos fűtőtest szerelése, tartózása. Fűtőteljesítmény= 1,5 kW. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K-tétel | VIGO 600W elektromos fali törölköző szárító. Fokozat állítási lehetőséggel. Fűtőtest szerelés, tartózása. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K-tétel | Hajdu Aquastic AQ 200 ERP függesztett villanybojler szerelése, tartózása, bekötése meglévő víz és csatorna hálózatokba. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K-tétel | Alföldi Bázis kézmosó és csaptelep szerelése, tartozása, bekötése meglévő víz és csatorna hálózatokba. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K-tétel | Ravak akrilkád és csaptelep szerelése, tartozása, bekötése meglévő víz és csatorna hálózatokba. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K-tétel | Alföldi WC szerelése, tartozása, bekötése meglévő víz és csatorna hálózatokba. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K-tétel | Blanco kétmedencés rozsdamentes mosogató és csaptelep szerelése, tartozása, bekötése meglévő víz és csatorna hálózatokba. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0